## Лист1
| мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
КТП-2523
| 63 Z | 3 | 91 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-05-26 | 8 | 3 | 5 | 235 | 235 | 238 | 5
Ф. ЖИЛ. ДОМА |  |  |  | 20-30 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 7%
ТОПОЛИНАЯ
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 8 | 3 | 7
ИТОГО