## Лист1
КТП-2588 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р6 |  |  |  | 2026-05-28
АВ2 |  |  |  | 19-40 | 11 | 8 | 5 | 238 | 236 | 236 | 5
АВ3 |  |  |  |  | 6 | 3 | 22 |  |  |  | 3 | 13%
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 11 | 27