## Лист1
ТП-431 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160зиг. | 2(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 5 |  |  |  | 31.05.2026 | 20 | 27 | 30 | 235 | 233 | 237
Р6 ДЕТ.ДОМ ВВОД№1 |  |  |  | 08-15 | 0 | 0 | 0
Р7 ШИНОМОНТАЖ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22%
Р8 ДЕТ.ДОМ ВВОД№2 |  |  |  |  | 13 | 30 | 32
Р9 КОНЮШНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 33 | 57 | 62