## Лист1
КТП-432 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ГАРАЖИ |  |  |  | 31.05.2026 | 10 | 9 | 12 | 239 | 235 | 241 |  | 7.1%
08-20
ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 9 | 12