## Лист1
КТП-4А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ФИД.1 |  |  |  | 12.06.2026 | 12 | 0 | 10 | 233 | 235 | 235 | 7
Р2 ФИД.2 |  |  |  | 10-30 | 15 | 23 | 22 |  |  |  | 18
Р3 ФИД.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 16 | 26%
Р5 ФИД.3 |  |  |  |  | 16 | 5 | 5 |  |  |  | 3
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 28 | 40