## Лист1
ТП-435/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ | 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А6 КОТЕЛЬНАЯ(РЕЗ.)+ РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  | 31.05.2026 | 110 | 75 | 78 | 230 | 228 | 232
А5 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  | 08-40 | 12 | 8 | 18 |  |  |  | 71 | 14.2%
А4 КОТЕЛЬНАЯ + РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48
А3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3В |  |  |  |  | 10 | 15 | 18
А1 ГАРАЖИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А2 ЛЕНИНА 25-1 |  |  |  |  | 19 | 16 | 8 |  |  |  | 55
ИТОГО |  |  |  |  | 151 | 114 | 122
2С.Ш. 0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  |  |  |  | 239 | 237 | 242
А8 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 25 | 22 | 23
А9 РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 21 | 26 | 18 |  |  |  |  | 5%
А11 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А12 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 46 | 48 | 41