## Лист1
КТП-435/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 АММА СБОРОЧН . ЦЕХ | 630 |  | 910 | 08.06.26 | 15 | 20 | 11 | 232 | 230 | 234
А2 АММА КЛ1 |  | 2 |  | 11-35 | 45 | 18 | 32 |  |  |  |  | 18.5%
А4 АММА КЛ 2 |  |  |  |  | 110 | 125 | 130
ИТОГО |  |  |  |  | 170 | 163 | 173