## Лист1
КТП-436 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 БЭМ МАГАЗИН | 250 | 1 | 360 | 08.06.2026 | 2 | 2 | 0 | 227 | 224 | 224
Р3 БЕЛЭНЕРГО |  |  |  | 08-55 | 40 | 42 | 35 |  |  |  |  | 16%
РТИЩЕВ+ МУХАМЕТЗЯНОВ |  |  |  |  | 20 | 9 | 16
ИТОГО |  |  |  |  | 62 | 53 | 51