## Лист1
КТП-438 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 2 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 БСТМ |  |  |  | 08.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 235 | 231 | 234
Р2 АТК |  |  |  | 14-00 | 16 | 22 | 20 |  |  |  |  | 23%
Р3 ХУЗИАХМЕТОВ |  |  |  |  | 7 | 10 | 15
Р4 ГРС |  |  |  |  | 20 | 23 | 27
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 55 | 62