## Лист1
ТП-439 запитана от ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ГЛ. КОРПУС |  |  |  | 31.05.2026 | 2 | 5 | 1 | 244 | 240 | 243
Р3 МОРГ |  |  |  | 08-10 | 0 | 4 | 1
Р1 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 2 | 9 | 2
2С.Ш. 0.4 кВ | [7 empty] | 242 | 239 | 241
Р8 ХОЗ. КОРПУС |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Р9 ГЛ. КОРПУС |  |  |  |  | 4 | 1 | 2
Р10 КОНТОРА |  |  |  |  | 5 | 12 | 8
Р11 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 14 | 15 | 12