## Лист1
ТП-43/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. 0,4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  | 31.05.2026 | 22 | 40 | 17 | 238 | 237 | 234
Р2 РЕЗЕРВ |  |  |  | 08-00
Р3 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 12 | 11 | 10
Р4 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 12.3%
Р5 ВЫШКА ВЫМПЕЛКОМ |  |  |  |  | 4 | 2 | 5
ИТОГО:
2 С.Ш. 0.4 кВ | 250(ЗИГ.) | 2 | 360
Р6 ГЛАВНЫЙ КОРПУС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 КАБИНЕТ ТОМОГРАФИИ |  |  |  |  | 0 | 4 | 0
Р8 ОСТ. КОМПЛЕКС
Р9 ПОСТ ОХРАНЫ
Р10 ХОЗБЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
МТС |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 40 | 59 | 34