## Лист1
ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
РЕЗЕРВ QF.3.5.17 |  |  |  | 31.05.2026 |  |  |  | 245 | 242 | 246
QF15ХОЗБЛОК |  |  |  | 14-55 | 2 | 1 | 2
QF9 ОСВЕЩ.ТП
QF7НА ТП 439 1 сш |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | 5%
QF13ПРАЧКА
QF 21 РОДДОМ 1СШ |  |  |  |  | 10 | 10 | 9
QF1ПИЩЕБЛОК |  |  |  |  | 70 | 65 | 32
QF11 УЛИЧНОЕ ОСВ
ИТОГО |  |  |  |  | 85 | 79 | 45
2 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  |  |  |  | 242 | 241 | 245
QF6 ВВОД НА ТП 439 2СШ |  |  |  |  | 9 | 11 | 9
QF4 РЕЗЕРВ
QF10ПИЩЕВОЙ БЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1%
QF18РОДДОМ 2СШ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
QF 8 РЕЗЕРВ
QF12РЕЗЕРВ
QF14/16 РЕЗЕРВ
ИТОГО |  |  |  |  | 9 | 11 | 9