## Лист1
ТП-522/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. о,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АВ1 ПИОНЕРСКАЯ 61 под 2 | 400 | 5(5) | 578 | 2026-06-01 | 13 | 30 | 24 |  |  |  | 50
АВ4 ФУРМАНОВА 96 | №577 |  |  | 19-40 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 20
Р6 ЛЕСНАЯ. 39 ввод1 |  |  |  |  | 14 | 13 | 29 |  |  |  | 80
ОСВЕЩЕНИЕ ТП
Р5 САИТБУРХАНОВ |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
ИТОГО
2С.Ш. 0,4кВ ТР-Р ОТКЛ.
Р1 МАГ-Н ЦВЕТЫ | 400 | 1(5) | 578 |  | 3 | 9 | 8 | 221 | 224 | 224
Р2 ИНТЕРНАЦ. 108 | №198 |  |  |  | 9 | 13 | 22 |  |  |  | 35 | 24.4%
Р3 ДРУЖБА | откл. |  |  |  | 52 | 44 | 36
Р4 ПИОНЕРСКАЯ 61под.7 |  |  |  |  | 10 | 5 | 8
АВ8 ПИОНЕРСКАЯ 61 под11 |  |  |  |  | 15 | 22 | 7 |  |  |  | 100
АВ5 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ6 ЛЕСНАЯ 39 ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВ 7 ОКНА-ДВЕРИ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
АВ9 МЕД.УЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 144 | 141 | 138