## Лист1
КТП-524/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 ФИД.1 |  |  |  | 08.06.2026 | 24 | 6 | 15 | 216 | 221 | 223 | 10
Р4 ФИД.2 |  |  |  | 09-45 | 12 | 25 | 10 |  |  |  | 20 | 17.2%
Р2 ФИД.3 |  |  |  |  | 15 | 41 | 38 |  |  |  | 25
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 51 | 72 | 63