## Лист1
КТП-5А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | В | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Д-САД ЗОЛУШКА | №110100 | 3 | 232 | 10.06.2026 | 3 | 0 | 0 | 235 | 235 | 238
ГОСТИНИЦА |  |  |  | 10-45 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.2%
ЧАПАЕВА |  |  |  |  | 30 | 35 | 45 |  |  |  | 85
ИТОГО |  |  |  |  | 33 | 35 | 45