## Лист1
КТП-524/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А4 МАЛОЛУГОВАЯ | 250 | 1(5) | 360 | 08.06.2026 | 37 | 36 | 36 | 222 | 222 | 221 | 10
А3 БУРОВИК |  |  |  | 14-15 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 13.2%
А1 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 14 | 10 | 2
А5 ФИДАНЯН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 53 | 48 | 42