## Лист1
КТП-524/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАТРОСОВА | 100 Z | 3 | 145 | 08.06.2026 | 21 | 18 | 9 | 235 | 234 | 234 | 37 | 11%
08-45
ИТОГО |  |  |  |  | 21 | 18 | 9