## Лист1
КТП-524/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1С.Ш | 100 | 3 | 145 | 08.06.2026 |  |  |  | 235 | 235 | 235 |  | 0%
насосная ввод №1 |  |  |  | 09-15 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2С.Ш. | 100 | 3 | 145 |  |  |  |  | 234 | 235 | 235 |  | 0%
насосная ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 0 | 0 | 0