## Лист1
КТП-524/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ФИД. ЖИГУЛИ | 160 | 2 | 232 | 08.06.2026 | 30 | 5 | 4 | 227 | 228 | 233 |  | 7.7%
ФИД. ШТРАФСТОЯНКА |  |  |  | 09-00 | 4 | 6 | 5
ВЫХОД НА ОПОРУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АНГАР УЛ.17 Д.№4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 34 | 11 | 9