## Лист1
ТП-591 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 РЫНОК |  |  |  | 08.06.2026 | 0 | 0 | 0
Р10 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  | 09-30 | 0 | 0 | 0
Р11 КИОСК КАЗЫМОВ | 400 |  |  |  | 8 | 5 | 5
Р12 ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ | 21.02.25 |  |  |  | 7 | 25 | 29 |  |  |  | 43
Р13 НОВЫЙ МАГАЗИН |  |  |  |  | 2 | 7 | 7
Р15 ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 38 | 27 | 27
Р16 СТОЛОВАЯ |  |  |  |  | 27 | 12 | 31
АВ 17 ООО ТРАСТ |  |  |  |  | 3 | 14 | 23
ИТОГО
2 С.Ш. 0.4кВ |  | 2 | 360 |  |  |  |  | 234 | 228 | 236
Р2 РЫНОК |  |  |  |  | 60 | 42 | 55
Р5 ТУАЛЕТ | 400 |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р6 АВТОВОКЗАЛ | 19.02.25 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2
Р4 ТИПОГРАФИЯ |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | 71%
Р1 ШАПОШНИКОВА |  |  |  |  | 10 | 34 | 27 |  |  |  | 39
Р3 ОСТ.КОМПЛЕКС |  |  |  |  | 53 | 40 | 36
Р8 ШАУРМА |  |  |  |  | 16 | 70 | 15
ИТОГО |  |  |  |  | 226 | 281 | 261