## Лист1
ТРП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ | 160 | 2(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 РАБОЧАЯ |  |  |  | 2026-06-01 | 41 | 28 | 40 | 235 | 240 | 230 | 66
|  |  |  | 21-30 | [7 empty] | 16%
ИТОГО |  |  |  |  | 41 | 28 | 40
2 С.Ш. 0,4кВ | [7 empty] | 226 | 241 | 234
Р2 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | 160 | 2 | 230 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17%
Р3 ФУРМАНОВА |  |  |  |  | 53 | 44 | 17 |  |  |  | 57
ИТОГО |  |  |  |  | 53 | 44 | 17