## Лист1
КТП-6А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ПЕКАРНЯ | 250 | 1 | 360 | 12.06.2026 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 227
Р1 ПОДСТАНЦИОННАЯ |  |  |  | 11-30 | 40 | 45 | 42 |  |  |  | 14
Р4 КОЛХОЗНАЯ |  |  |  |  | 11 | 5 | 22 |  |  |  | 29 | 15.3%
ИТОГО |  |  |  |  | 51 | 50 | 64