## Лист1
КТП-7А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ЛЮБЛИНКА | №16736 | 2(5) | 232 | 2026-06-13 | 80 | 50 | 25 | 228 | 232 | 240 | 79
Р4 КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  | 19-40 | 33 | 22 | 30 |  |  |  | 53 | 34.5%
ИТОГО |  |  |  |  | 113 | 72 | 55