## Лист1
КТП-8А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ФИД.1 | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 13.06.2026 | 12 | 15 | 15 | 223 | 232 | 235 | 35
Р1 ФИД.2 |  |  |  | 20-40 | 11 | 10 | 18 |  |  |  | 10
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19%
ИТОГО |  |  |  |  | 23 | 25 | 33