## Лист1
КТП-101 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
БАЗА | 160 |  | 232 | 12.06.2026 | 5 | 3 | 4 | 225 | 225 | 226
КНС |  |  |  | 12-00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2%
ИТОГО |  |  |  |  | 5 | 3 | 4