## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки 19.06.2026-25.06.2026г. июнь 2026 г.
1
№ТП | № Ф | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | кол. потр. | кВт | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:10
ТП-501(Родниковая) |  | 160 | 231 | 1 | 27 | 30 | 13 | 29 | 15.3393 | 228 | 228 | 227 | 393 | 396 | 398
| Ф-10 |  |  | 2 | 15 | 7 | 11 | 53 | 7.2314
|  |  |  | 3 | 1 | 10 | 3 | 11 | 3.0679
|  |  |  | сумма | 43 | 47 | 27 | 93 | 25.6386
2
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:20
ТП-502(Школьная) |  | 250 | 361 | 1 | 47 | 15 | 20 | 34 | 17.9689 | 234 | 234 | 236 | 404 | 406 | 407
| Ф-10 |  |  | 2 | 33 | 58 | 59 | 71 | 32.87
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 80 | 73 | 79 | 106 | 50.8389
3
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В)
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС
ТП-503(Муса Джалиля) |  | 250 | 361 | 1 | 8 | 1 | 6 | 11 | 3.287 | 234 | 235 | 234 |  |  |  | 22.06.2026 г 20:15
| Ф-10 |  |  | 2 | 34 | 50 | 25 | 33 | 23.8855 |  |  |  | 408 | 410 | 406
|  |  |  | сумма | 42 | 51 | 31 | 44 | 27.1725
|  |  |  | Итого от РО-14 |  |  |  | 243 | 103.6501
4
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:25
ТП-504(Комунальная) |  | 160 | 231 | 1 | 45 | 53 | 23 | 65 | 26.5151 | 235 | 220 | 230 | 391 | 396 | 397
| Ф-10 |  |  | 2 | 27 | 45 | 29 | 30 | 22.1325
|  |  |  | сумма | 72 | 98 | 52 | 95 | 48.6476
5
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:30
ТП-506(Цветочная) |  | 250 | 361 | 1 | 35 | 9 | 7 | 26 | 11.1758 | 229 | 232 | 228 | 401 | 401 | 397
| Ф-10 |  |  | 2 | 14 | 13 | 18 | 8 | 9.861
|  |  |  | сумма | 49 | 22 | 25 | 34 | 21.0368
6
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:30
ТП-507 |  | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 228 | 228 | 230 | 396 | 400 | 401
| Ф-10 |  |  | УО | 0 |  |  | 2 | 0
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  |  |  | Итого от РО-15 до РО-14 |  |  |  | 67 | 43.1693
7
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:20
ТП-6562 |  | 400 | 578 | 1 | 70 | 35 | 41 | 3 | 31.9935 | 230 | 228 | 230 | 397 | 396 | 398
| Ф-10 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сумма | 70 | 35 | 41 | 3 | 31.9935
8
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:10
ТП-510 |  | 160 | 231 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1.5339 | 230 | 230 | 229 | 398 | 396 | 395
| Ф-10 |  |  | 2 | 24 | 6 | 4 | 1 | 7.4505
|  |  |  | сумма | 25 | 8 | 8 | 3 | 8.9845
9
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:05
ТП-511 | Ф-10 | 400 | 578 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 230 | 232 | 231 | 397 | 398 | 400
|  |  |  | сумма | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.0957
10
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:35
ТП-505(Магистральная) |  | 100 | 144 | 1 | 10 | 26 | 18 | 21 | 11.8332 | 233 | 221 | 229 | 400 | 397 | 394
| Ф-10 |  |  | 2 | 32 | 42 | 29 | 36 | 22.5707
|  |  |  | сумма | 42 | 68 | 47 | 57 | 34.4039
11
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 14:30
ТП-6570 | Ф-10 | 100 | 144 | 1 | 16 | 14 | 10 | 2 | 8.7653 | 231 | 228 | 230 | 397 | 396 | 399
|  |  |  | сумма | 16 | 14 | 10 | 2 | 8.7653
|  |  |  | Итого от РО-13 до РО-15 |  |  |  | 67 | 85.2429
12
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:20
ТП-483(Пролетарская) | Ф-10 | 160 | 231 | 1 | 32 | 18 | 19 | 26 | 15.1202 | 220 | 220 | 228 | 391 | 395 | 390
|  |  |  | 2 | 20 | 27 | 10 | 40 | 12.4906
|  |  |  | 3 | 8 | 27 | 43 | 28 | 17.0924
|  |  |  | 4 | 19 | 3 | 4 | 29 | 5.6975
|  |  |  | сумма | 79 | 75 | 76 | 123 | 50.4007
13
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:05
ТП-479(Победы) | Ф-10 | 100 | 144 | 1 | 29 | 19 | 20 | 50 | 14.9011 | 224 | 229 | 220 | 392 | 390 | 391
|  |  |  | 2 | 13 | 19 | 27 | 37 | 12.9289
|  |  |  | 3 | 19 | 19 | 22 | 35 | 13.148
|  |  |  | сумма | 61 | 57 | 69 | 122 | 40.9779
14
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 11:00
ТП-500(Больница) | Ф-10 | 400х2 | 578 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2.1913 | 232 | 228 | 230 | 401 | 400 | 398
|  |  |  | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2.1913
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2.1913
|  |  |  | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4.3827
|  |  |  | 6 | 3 | 19 | 10 | 1 | 7.0123
|  |  |  | 7 | 16 | 27 | 29 | 1 | 15.7776
|  |  |  | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.7531
|  |  |  | 9 | 31 | 3 | 11 | 1 | 9.861
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 11 | 3 | 3 | 13 | 1 | 4.1635
|  |  |  | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.43827
|  |  |  | 13 | 14 | 34 | 23 | 50 | 15.5585
|  |  |  | сумма | 90 | 108 | 101 | 62 | 65.5209
15
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 18:50
ТП-461(Советская) | Ф-10 | 250 | 361 | 1 | 5 | 1 | 23 | 24 | 6.3549 | 222 | 222 | 229 | 390 | 393 | 395
|  |  |  | 2 | 27 | 9 | 12 | 29 | 10.5184
|  |  |  | 3 | 13 | 31 | 29 | 29 | 15.9967
|  |  |  | 4 | 57 | 44 | 26 | 44 | 27.8299
|  |  |  | сумма | 102 | 85 | 90 | 126 | 60.6999
16
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 18:20
ТП-455(Пушкина) | Ф-10 | 160 | 231 | 1 | 5 | 22 | 18 | 23 | 9.861 | 230 | 217 | 220 | 394 | 393 | 393
|  |  |  | 2 | 13 | 30 | 5 | 27 | 10.5184
|  |  |  | 3 | 36 | 35 | 17 | 45 | 19.2837
|  |  |  | 4 | 5 | 7 | 30 | 31 | 9.2036
|  |  |  | 5 | 35 | 22 | 20 | 32 | 16.8733
|  |  |  | сумма | 94 | 116 | 90 | 158 | 65.74
17
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 18:45
ТП-456(Спортивная) | Ф-10 | 160 | 231 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2.8487 | 224 | 226 | 222 | 393 | 394 | 397
|  |  |  | 2 | 20 | 29 | 30 | 35 | 17.3115
|  |  |  | 3 | 48 | 16 | 16 | 39 | 17.5307
|  |  |  | сумма | 70 | 48 | 54 | 83 | 37.6909
18
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:55
ТП-481(Идель) | Ф-10 | 160 | 231 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5.2592 | 225 | 227 | 223 | 394 | 392 | 390
|  |  |  | 2 | 58 | 32 | 46 | 13 | 29.8021
|  |  |  | 3 | 44 | 82 | 27 | 7 | 33.5274
|  |  |  | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0957
|  |  |  | сумма | 112 | 128 | 78 | 22 | 69.6844
|  |  |  | Итого от РО-26 до РО-13 |  |  |  | 696 | 353.0238
19
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:30
ТП-460(РДК) | Ф-10 | 400 | 578 | 1 | 13 | 5 | 2 | 11 | 4.3827 | 231 | 235 | 230 | 411 | 409 | 406
|  |  |  | 2 | 55 | 36 | 34 | 46 | 27.3917
|  |  |  | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.4105
|  |  |  | 4 | 35 | 38 | 35 | 1 | 23.6664
|  |  |  | сумма | 105 | 82 | 77 | 60 | 57.8512
21
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:25
ТП-487(Котельная №1) | Ф-10 | 400 | 578 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.0957 | 225 | 226 | 225 | 398 | 401 | 398
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.21913
|  |  |  | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1.5339
|  |  |  | сумма | 0 | 3 | 10 | 5 | 2.8487
22
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:00
ТП-459(Гагарина) | Ф-10 | 250 | 361 | 1 | 38 | 34 | 39 | 20 | 24.3238 | 233 | 227 | 230 | 402 | 407 | 404
|  |  |  | 2 | 21 | 33 | 32 | 9 | 18.8455
|  |  |  | 3 | 17 | 43 | 4 | 4 | 14.0245
|  |  |  | сумма | 76 | 110 | 75 | 33 | 57.1938
23
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-10 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:45
ТП-6564 (МПМК) |  | 250 | 361 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1.5339 | 225 | 228 | 229 | 399 | 401 | 400
|  |  |  | 2 | 34 | 46 | 30 | 7 | 24.1047
|  |  |  | сумма | 36 | 49 | 32 | 14 | 25.6386
24
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-10 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 14:00
ТП-6566 |  | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 232 | 231 | 233 | 400 | 401 | 403
|  |  |  | 2 | пустой |  |  | 0 | 0
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
25
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:30
ТП-474(3-х этажка) | Ф-10 | 250 | 361 | 1 | 8 | 13 | 12 | 1 | 7.2314 | 228 | 232 | 233 | 399 | 401 | 402
|  |  |  | 2 | 31 | 19 | 41 | 36 | 19.9411
|  |  |  | 3 | 32 | 17 | 10 | 18 | 12.9289
|  |  |  | сумма | 71 | 49 | 63 | 55 | 40.1014
26
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:40
ТП-490(Полевая) | Ф-10 | 250 | 361 | 1 | 50 | 42 | 18 | 48 | 24.1047 | 228 | 231 | 230 | 398 | 400 | 397
|  |  |  | 2 | 22 | 37 | 46 | 36 | 23.009
|  |  |  | 3 | 22 | 22 | 28 | 34 | 15.7776
|  |  |  | 4 | 29 | 27 | 4 | 33 | 13.148
|  |  |  | 5 | 20 | 27 | 42 | 48 | 19.5029
|  |  |  | сумма | 143 | 155 | 138 | 118 | 95.5421
27
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:55
ТП-473(Космонавтов) | Ф-10 | 250 | 361 | 1 | 7 | 21 | 16 | 34 | 9.6419 | 233 | 230 | 229 | 399 | 402 | 400
|  |  |  | 2 | 30 | 42 | 71 | 54 | 31.3361
|  |  |  | 3 | 13 | 6 | 31 | 32 | 10.9567
|  |  |  | сумма | 50 | 69 | 118 | 120 | 51.9346
28
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 17:00
ТП-6572(Эл ЗП) | Ф-10 | 160 | 231 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4.6018 | 230 | 229 | 231 | 402 | 402 | 405
|  |  |  | сумма | 7 | 7 | 7 | 120 | 4.6018
Итого до РО-26 | [7 empty] | 408 | 331.1105
Итого по Ф-10 | [8 empty] | 916.1965
1 | № Ф | [6 empty] | кол. потр. | кВт
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 15:30
ТП-476 | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 222 | 223 | 227 | 389 | 390 | 389
|  |  |  | 2 | 75 | 73 | 65 | 1 | 46.6754
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 75 | 73 | 65 | 3 | 46.6754
2
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 16:00
ТП-480 ООО "МИГ" | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1 | 6.1357 | 221 | 224 | 223 | 386 | 393 | 389
|  |  |  | 2 | 8 | 1 | 18 | 2 | 5.9166
|  |  |  | сумма | 10 | 5 | 40 | 3 | 12.0523
3
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 11:55
ТП-462 | Ф-13 | 160 | 231 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2.6296 | 222 | 221 | 223 | 390 | 392 | 391
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6574
|  |  |  | сумма | 3 | 7 | 5 | 2 | 3.287
4
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 16:20
ТП-464(Проми) | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 221 | 220 | 220 | 385 | 388 | 387
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | 16 | 20 | 22 | 10 | 12.7097
|  |  |  | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.1913
|  |  |  | сумма | 21 | 21 | 27 | 13 | 15.1202
|  | Итого от РО-8 | [5 empty] | 21 | 77.1349
5
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 16:30
ТП-465(Комунсервис) | Ф-13 | 250 | 361 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 4.8209 | 228 | 225 | 222 | 395 | 393 | 399
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
|  |  |  | 3 | 17 | 11 | 6 | 27 | 7.4505
|  |  |  | сумма | 26 | 18 | 12 | 35 | 12.2715
6
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 16:45
ТП-444 | Ф-13 | 250 | 361 | 1 | 17 | 16 | 13 | 2 | 10.0801 | 221 | 224 | 226 | 390 | 396 | 397
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3.0679
|  |  |  | сумма | 17 | 16 | 13 | 2 | 10.0801
7
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 21:05
ТП-451(Губайдуллина) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 43 | 26 | 10 | 44 | 17.3115 | 227 | 231 | 230 | 399 | 399 | 396
|  |  |  | 2 | 1 | 15 | 5 | 15 | 4.6018
|  |  |  | 3 | 11 | 6 | 4 | 20 | 4.6018
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 55 | 47 | 19 | 80 | 26.5151
|  | Итого от РО-16 до РО-8 | [5 empty] | 117 | 48.8667
8
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:45
ТП-499(Западный) | Ф-13 | 160 | 231 | 1 | 18 | 3 | 4 | 13 | 5.4783 | 235 | 233 | 230 | 402 | 407 | 405
|  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1.7531
|  |  |  | 3 | 13 | 11 | 9 | 11 | 7.2314
|  |  |  | сумма | 35 | 16 | 15 | 31 | 14.4628
9
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:55
ТП-498(Западный) | Ф-13 | 160 | 231 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2.6296 | 233 | 234 | 226 | 404 | 397 | 403
|  |  |  | 2 | 7 | 9 | 3 | 13 | 4.1635
|  |  |  | 3 | 16 | 4 | 5 | 17 | 5.4783
|  |  |  | сумма | 28 | 16 | 12 | 37 | 12.2715
10
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 21:00
ТП-493(С-Юлаева) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 42 | 27 | 20 | 42 | 19.5029 | 220 | 239 | 230 | 392 | 401 | 400
|  |  |  | 2 | 20 | 4 | 6 | 13 | 6.574
|  |  |  | 3 | 36 | 7 | 20 | 18 | 13.8054
|  |  |  | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 6.1357
|  |  |  | сумма | 103 | 47 | 60 | 74 | 46.018
11
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 10:00
ТП-494(Зерноток) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 228 | 227 | 228 | 397 | 399 | 401
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Итого от РО-6 | [5 empty] | 152 | 72.7523
12
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 11:30
ТП-482(Поликлиника) | Ф-13 | 160 | 231 | 1 | 12 | 18 | 19 | 1 | 10.7375 | 299 | 230 | 231 | 396 | 400 | 399
|  |  |  | 2 | 10 | 20 | 38 | 1 | 14.9011
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43827
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 23 | 39 | 57 | 4 | 26.0769
13
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 11:30
ТП-452(Дуслык) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 19 | 24 | 45 | 45 | 19.2837 | 228 | 226 | 238 | 396 | 400 | 399
|  |  |  | 2 | 19 | 21 | 8 | 26 | 10.5184
|  |  |  | 3 | 29 | 27 | 22 | 1 | 17.0924
|  |  |  | 4 | 30 | 42 | 44 | 34 | 25.4195
|  |  |  | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3.9444
|  |  |  | 6 | 22 | 30 | 25 | 39 | 16.8733
|  |  |  | 7 | 28 | 28 | 9 | 4 | 14.2437
|  |  |  | сумма | 155 | 177 | 158 | 150 | 107.3753
14
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 18:15
ТП-470(Тукаева) | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 23 | 14 | 10 | 44 | 10.2993 | 231 | 232 | 240 | 407 | 412 | 411
|  |  |  | сумма | 23 | 14 | 10 | 44 | 10.2993
|  | Итого от РО-21 | [5 empty] | 198 | 143.7515
|  | Итого от РО-5 | [5 empty] | 350 | 216.5037
15
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 18:10
ТП-513(Октябрьская) | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 8 | 11 | 25 | 36 | 9.6419 | 229 | 227 | 232 | 396 | 403 | 400
|  |  |  | 2 | 10 | 17 | 3 | 16 | 6.574
|  |  |  | 3 | 14 | 2 | 5 | 16 | 4.6018
|  |  |  | сумма | 32 | 30 | 33 | 68 | 20.8177
16
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 18:00
ТП-478(КНС) | Ф-13 | 160 | 144 | 1 | 15 | 3 | 10 | 14 | 6.1357 | 235 | 230 | 228 | 405 | 398 | 403
|  |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.43827
|  |  |  | 3 | 10 | 18 | 12 | 1 | 8.7653
|  |  |  | 4 | 10 | 11 | 2 | 17 | 5.0401
|  |  |  | сумма | 36 | 21 | 23 | 39 | 17.5307
|  | Итого от РО-4 до РО-16 | [5 empty] | 457 | 254.8521
17
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 13:10
ТП-463(Автовокзал) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 89 | 94 | 40 | 14 | 48.8667 | 217 | 233 | 225 | 393 | 392 | 389
|  |  |  | 2 | 27 | 33 | 42 | 1 | 22.3516
|  |  |  | 3 | 47 | 46 | 37 | 12 | 28.4873
|  |  |  | 4 | 90 | 69 | 91 | 15 | 54.7833
|  |  |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.6574
|  |  |  | 6 | 9 | 20 | 8 | 1 | 8.1079
|  |  |  | сумма | 265 | 262 | 218 | 44 | 163.2543
18
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:05
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | Ф-13 | 160 | 231 | 1 | 27 | 19 | 63 | 8 | 23.8855 | 226 | 220 | 229 | 400 | 393 | 390
|  |  |  | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3.7253
|  |  |  | 3 | 0 | 12 | 17 | 1 | 6.3549
|  |  |  | сумма | 33 | 40 | 82 | 10 | 33.9657
19
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 14:25
ТП-453(Универмаг) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 25 | 21 | 16 | 1 | 13.5863 | 229 | 226 | 224 | 400 | 397 | 401
|  |  |  | 2 | 29 | 30 | 74 | 10 | 29.1447
|  |  |  | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3.5061
|  |  |  | 4 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 76 | 60 | 102 | 13 | 52.1537
20
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 14:10
ТП-491(СШ-1) | Ф-13 | 400 | 578 | 1 | 44 | 86 | 62 | 17 | 42.0736 | 225 | 226 | 226 | 394 | 399 | 398
|  |  |  | 2 | 40 | 27 | 60 | 2 | 27.8299
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6574
|  |  |  | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0
|  |  |  | сумма | 88 | 115 | 133 | 22 | 73.6288
|  | Итого от РО-3 | [5 empty] | 89 | 323.0025
21
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 10:30
ТП-457(СШ-2) | Ф-13 | 250 | 361 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 5.2592 | 227 | 221 | 226 | 398 | 392 | 397
|  |  |  | 2 | 31 | 19 | 27 | 56 | 16.8733
|  |  |  | 3 | 64 | 46 | 64 | 38 | 38.1292
|  |  |  | 4 | 27 | 44 | 64 | 2 | 29.583
|  |  |  | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2.8487
|  |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.3148
|  |  |  | сумма | 147 | 117 | 165 | 83 | 94.0082
22
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-13 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 20:00
ТП-454(Чапаева) |  | 160 | 231 | 1 | 58 | 45 | 45 | 83 | 32.4317 | 225 | 225 | 236 | 396 | 389 | 393
|  |  |  | 2 | 63 | 73 | 80 | 29 | 47.3328
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.43827
|  |  |  | 4 | 20 | 34 | 19 | 1 | 15.9967
|  |  |  | 5 | 21 | 2 | 29 | 1 | 11.3949
|  |  |  | сумма | 163 | 155 | 173 | 115 | 107.5945
23
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-13 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 18:30
ТП-486 (Восточный) |  | 160 | 231 | 1 | 30 | 18 | 18 | 45 | 14.4628 | 220 | 229 | 224 | 390 | 396 | 394
|  |  |  | 2 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2.6296
|  |  |  | 3 | 50 | 60 | 36 | 30 | 31.9935
|  |  |  | 4 | 9 | 4 | 15 | 19 | 6.1357
|  |  |  | 5 | 33 | 5 | 21 | 14 | 12.9289
|  |  |  | сумма | 126 | 88 | 97 | 123 | 68.1505
|  | Итого от РО-2 | [5 empty] | 410 | 592.7557
24
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.06.2026 г 19:20
ТП-472(Пищекомбинат) | Ф-13 | 160 | 578 | 1 | 15 | 21 | 13 | 7 | 10.7375 | 226 | 226 | 226 | 402 | 400 | 397
|  |  |  | 2 | 3 | 22 | 13 | 28 | 8.3271
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.87653
|  |  |  | 4 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2.6296
|  |  |  | сумма | 22 | 47 | 34 | 60 | 22.5707
25
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 21:00
ТП-6571 | Ф-13 | 100 | 144 | 1 | 26 | 24 | 35 | 1 | 18.6263 | 233 | 234 | 231 | 406 | 403 | 402
|  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.43827
0
|  |  |  | сумма | 28 | 24 | 35 | 2 | 19.0646
|  | Итого до РО-4 | [5 empty] | 472 | 634.391
1 | № Ф | [6 empty] | кол. потр. | кВт
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:40
ТП-6567 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.21913 | 236 | 235 | 233 | 407 | 403 | 405
|  |  |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1.0957
|  |  |  | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 1.9722
|  |  |  | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.7531
|  |  |  | 4 | пустой
|  |  |  | 5 | пустой
|  |  |  | сумма | 15 | 5 | 3 | 29 | 5.0401
2
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:55
ТП-6569 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1.0957 | 235 | 234 | 232 | 407 | 403 | 404
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.21913
|  |  |  | 4 | пустой
|  |  |  | сумма | 3 | 2 | 1 | 12 | 1.3148
3
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:40
ТП-6560 | Ф-20 | 100 | 144 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1.3148 | 240 | 242 | 242 | 415 | 416 | 418
|  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 1.5339
|  |  |  | 3 | 11 | 2 | 0 | 10 | 2.8487
|  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 14 | 8 | 4 | 37 | 5.6975
4
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:15
ТП-6563 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 13 | 22 | 18 | 11 | 11.6141 | 237 | 239 | 240 | 412 | 416 | 413
|  |  |  | 2 | 2 | 7 | 12 | 13 | 4.6018
|  |  |  | 3 | 22 | 8 | 9 | 27 | 8.5462
|  |  |  | 4 | 1 | 7 | 21 | 15 | 6.3549
|  |  |  | сумма | 38 | 44 | 60 | 66 | 31.1169
5
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:25
ТП-6558 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 5.2592 | 232 | 234 | 235 | 403 | 407 | 405
|  |  |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 42 | 1.7531
|  |  |  | 3 | 20 | 13 | 10 | 9 | 9.4227
|  |  |  | сумма | 34 | 23 | 18 | 59 | 16.435
6
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:45
ТП-6568 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 222 | 223 | 221 | 388 | 387 | 384
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.21913
|  |  |  | 2 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3.0679
|  |  |  | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2.4105
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | сумма | 12 | 9 | 5 | 12 | 5.6975
7
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 20:30
ТП-6565 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1.0957 | 231 | 233 | 233 | 400 | 404 | 401
|  |  |  | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2.6296
|  |  |  | 3 | 6 | 10 | 3 | 21 | 4.1635
|  |  |  | 4 | 29 | 32 | 25 | 32 | 18.8455
|  |  |  | сумма | 44 | 45 | 33 | 65 | 26.7343
8
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:50
ТП-6561 | Ф-20 | 100 | 144 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 4.6018 | 237 | 240 | 241 | 411 | 417 | 414
|  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.87653
|  |  |  | 3 | 7 | 16 | 8 | 18 | 6.7931
|  |  |  | 4 | 5 | 17 | 21 | 33 | 9.4227
|  |  |  | 5 | пустой
|  |  |  | 6 | пустой
|  |  |  | сумма | 23 | 45 | 31 | 62 | 21.6942
9
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.06.2026 г 19:35
ТП-6557 | Ф-20 | 160 | 231 | 1 | 31 | 22 | 15 | 7 | 14.9011 | 231 | 233 | 232 | 403 | 404 | 401
|  |  |  | 2 | 9 | 3 | 8 | 14 | 4.3827
|  |  |  | 3 | 2 | 2 | 6 | 15 | 2.1913
|  |  |  | 4 | 9 | 21 | 9 | 18 | 8.5462
|  |  |  | 5 | 8 | 31 | 3 | 19 | 9.2036
|  |  |  | сумма | 59 | 79 | 41 | 73 | 39.2249
|  | Итого по Ф-20 от РО-814 | [5 empty] | 415 | 152.9551
1 | № Ф | [6 empty] | кол. потр. | кВт
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 09:20
ТП-6435(РТП) | Ф-6 | 400х2 | 578 | Т1 | 45 | 27 | 49 | 1 | 26.5151 | 219 | 222 | 219 | 383 | 384 | 380
|  |  |  | Т2 | 24 | 32 | 42 | 6 | 21.4751 | 225 | 228 | 225 | 393 | 390 | 395
|  |  |  | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.9722
|  |  |  | 4 | 20 | 22 | 19 | 1 | 13.3671
|  |  |  | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4.8209
|  |  |  | 6 | 11 | 13 | 14 | 7 | 8.3271
|  |  |  | сумма | 118 | 100 | 131 | 25 | 76.4775
2
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-6 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 16:10
ТП-6559 |  | 25 | 36.1 | 1 | 16 | 16 | 15 | 1 | 10.2993 | 228 | 231 | 229 | 397 | 399 | 395
|  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 16 | 16 | 15 | 1 | 10.2993
|  | Итого по Ф-6 | [5 empty] | 26 | 86.7768
1
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-14 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 17:10
ТП-6178 |  | 250 | 361 | 1 | 16 | 5 | 8 | 12 | 6.3549 | 230 | 234 | 232 | 401 | 403 | 398
|  |  |  | 2 | 15 | 10 | 17 | 24 | 9.2036
|  |  |  | сумма | 31 | 15 | 25 | 1 | 15.5585
2
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
| Ф-14 |  |  |  | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 08:45
ТП-6177 |  | 63х2 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 236 | 234 | 232 | 406 | 402 | 404
|  |  |  | 2 | 12 | 12 | 12 | 1 | 7.8888
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 12 | 12 | 12 | 1 | 7.8888
|  | Итого по Ф-14 | [6 empty] | 23.4473
1 | № Ф | [6 empty] | кол. потр. | кВт
№ТП |  | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.06.2026 г 08:30
ТП-6544(Очистные) | Ф-15 К-Мияки, Ф-18 К-Семеновка | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234 | 233 | 234 | 407 | 403 | 407
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 5 | 29 | 26 | 22 | 1 | 16.8733
|  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 230 | 229 | 230 | 400 | 401 | 400
|  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 29 | 26 | 22 | 25 | 16.8733
|  | Итого по Ф-15 | [6 empty] | 0
| № Ф | [6 empty] | кол. потр. | 16.8733