## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2026 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 22.3 | 23.1 | 27 | 231 | 233 | 234 | 405 | 407 | 404 | 2026-06-19 19:15
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 11.3; I (A) C: 31.4
|  |  | 3 | I (A) A: 32.6; I (A) B: 27.8; I (A) C: 17.1
|  |  | 4 | I (A) A: 17.5; I (A) B: 6.1; I (A) C: 1.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 82.5; I (A) B: 68.3; I (A) C: 77.3
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 11.9 | 21.1 | 24.4 | 238 | 238 | 241 | 415 | 415 | 414 | 2026-06-19 11:40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 10.1; I (A) C: 10
|  |  | 4 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 24.3; I (A) C: 9
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 29.3; I (A) B: 55.5; I (A) C: 43.4
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 231 | 232 | 231 | 402 | 402 | 401 | 2026-06-19 11:45
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 0.5 | 5 | 22.7 | 241 | 238 | 237 | 416 | 413 | 414 | 2026-06-19 09:50
|  |  | 2 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 3.1; I (A) C: 0.8
|  |  | 3 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 24.8; I (A) C: 12.9
|  |  | 4 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 34.7; I (A) C: 47
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 29.6; I (A) B: 67.6; I (A) C: 83.4
ТП-4 | 400 | 578 | 1 | 119.4 | 147.2 | 75.4 | 233 | 230 | 225 | 397 | 397 | 397 | 2026-06-19 10:25
|  |  | 2 | I (A) A: 16.3; I (A) B: 10.2; I (A) C: 35.3
|  |  | 3 | I (A) A: 155; I (A) B: 185; I (A) C: 230
|  |  | 4 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 4.6; I (A) C: 3
|  |  | 5 | I (A) A: 18.4; I (A) B: 36.9; I (A) C: 43.2
|  |  | 6 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 5; I (A) C: 9.7
7
|  |  | сумма | I (A) A: 315.3; I (A) B: 388.9; I (A) C: 396.6
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 12.3 | 34.1 | 41.9 | 241 | 234 | 240 | 415 | 420 | 417 | 2026-06-19 21:55
|  |  | 2 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 12.8; I (A) C: 8.9
|  |  | 3 | I (A) A: 49.5; I (A) B: 45.7; I (A) C: 21.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 73.6; I (A) B: 92.6; I (A) C: 71.9
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 9.8 | 32.9 | 34 | 231 | 230 | 229 | 396 | 396 | 395 | 2026-06-20 20:00
|  |  | 2 | I (A) A: 47; I (A) B: 37.5; I (A) C: 45
3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 56.8; I (A) B: 70.4; I (A) C: 79
ТП-7 | 400 | 578 | 1 | 26 | 27 | 52 | 233 | 232 | 231 | 406 | 405 | 408 | 2026-06-20 20:00
|  |  | 2 | I (A) A: 21.9; I (A) B: 37.5; I (A) C: 41
|  |  | 3 | I (A) A: 41.2; I (A) B: 32.9; I (A) C: 9.5
|  |  | 4 | I (A) A: 38; I (A) B: 12; I (A) C: 30.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 127.1; I (A) B: 109.4; I (A) C: 132.7
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 29 | 41.3 | 46 | 220 | 222 | 225 | 391 | 390 | 390 | 2026-06-20 20:45
|  |  | 2 | I (A) A: 35; I (A) B: 38.9; I (A) C: 12.5
|  |  | 3 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 12.5; I (A) C: 28
|  |  | 4 | I (A) A: 59.1; I (A) B: 32.5; I (A) C: 38.1
5
|  |  | сумма | I (A) A: 133.2; I (A) B: 125.2; I (A) C: 124.6
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 38.1 | 35 | 41.2 | 223 | 237 | 232 | 402 | 410 | 415 | 2026-06-20 20:45
|  |  | 2 | I (A) A: 50.1; I (A) B: 38.5; I (A) C: 32.2
|  |  | 3 | I (A) A: 21; I (A) B: 12.5; I (A) C: 18.1
|  |  | 4 | I (A) A: 15; I (A) B: 38.9; I (A) C: 38.3
|  |  | сумма | I (A) A: 124.2; I (A) B: 124.9; I (A) C: 129.8
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1
сумма
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 78.9 | 8.3 | 11.5 | 231 | 240 | 229 | 408 | 407 | 402 | 2026-06-19 20:00
|  |  | 2 | I (A) A: 33.5; I (A) B: 38.4; I (A) C: 65
|  |  | 3 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 33.4; I (A) C: 29.8
|  |  | 4 | I (A) A: 45.4; I (A) B: 28.5; I (A) C: 115.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 7.2; I (A) C: 37.4
|  |  | 6 | I (A) A: 25.8; I (A) B: 30.9; I (A) C: 15.7
7
|  |  | сумма | I (A) A: 201.1; I (A) B: 146.7; I (A) C: 275.3
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 232 | 234 | 234 | 406 | 405 | 403 | 2026-06-20 14:30
|  |  | сумма | I (A) A: 5.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 7.1 | 8 | 12.2 | 217 | 214 | 216 | 379 | 376 | 377 | 2026-06-25 08:45
|  |  | 2 | I (A) A: 5.1; I (A) B: 4.8; I (A) C: 5.5
|  |  | 3 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 6.6; I (A) C: 9.5
|  |  | 4 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 42.1; I (A) C: 35.6
|  |  | 5 | I (A) A: 102; I (A) B: 77.6; I (A) C: 64.7
|  |  | 6 | I (A) A: 5; I (A) B: 20; I (A) C: 8.2
|  |  | сумма | I (A) A: 136.5; I (A) B: 159.1; I (A) C: 135.7
| 630 | 910 | 1 | I (A) A: 38.7; I (A) B: 36.2; I (A) C: 36.3
|  |  | 2 | I (A) A: 2; I (A) B: 8.4; I (A) C: 1.9
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 4.4; I (A) C: 2.9
|  |  | 4 | I (A) A: 3.3; I (A) B: 2; I (A) C: 1.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
7
|  |  | сумма | I (A) A: 44.6; I (A) B: 51; I (A) C: 43
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 1.9 | 3 | 7.2 | 231 | 228 | 230 | 404 | 402 | 406 | 2026-06-25 08:10
|  |  | 2 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 22; I (A) C: 38.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 53.7; I (A) B: 56.9; I (A) C: 49
|  |  | 5 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 3.8; I (A) C: 3.2
|  |  | 6 | I (A) A: 57.6; I (A) B: 67.8; I (A) C: 42.9
|  |  | 7 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.8
8
|  |  | сумма | I (A) A: 140.1; I (A) B: 154; I (A) C: 141.3
ТП-17 | 400 | 578 | 1 |  |  |  | 224 | 224 | 224 | 398 | 388 | 388 | 2026-06-20 19:00
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 85 | 22.7 | 17.2 | 235 | 232 | 233 | 405 | 405 | 405 | 2026-06-19 14:45
|  |  | 2 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 2.9; I (A) C: 11.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0.1; I (A) C: 2.4
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 91.1; I (A) B: 25.7; I (A) C: 30.9
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 64 | 10.2 | 65 | 237 | 238 | 233 | 413 | 418 | 414 | 2026-06-20 21:00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 32; I (A) C: 21.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1.8; I (A) B: 6.6; I (A) C: 5.2
4
|  |  | сумма | I (A) A: 66.2; I (A) B: 48.8; I (A) C: 91.4
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 9 | 13 | 1.2 | 233 | 242 | 245 | 430 | 425 | 424 | 2026-06-20 21:25
|  |  | 2 | I (A) A: 20.5; I (A) B: 30.2; I (A) C: 35.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 29.5; I (A) B: 43.2; I (A) C: 36.5
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 0.8 | 10 | 6.5 | 223 | 221 | 218 | 383 | 384 | 382 | 2026-06-21 21:00
|  |  | 2 | I (A) A: 39; I (A) B: 38; I (A) C: 6.7
|  |  | 3 | I (A) A: 19; I (A) B: 7.5; I (A) C: 10.5
|  |  | 4 | I (A) A: 17; I (A) B: 4.5; I (A) C: 20.1
|  |  | 5 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 0.4; I (A) C: 21.5
6
7
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 78.3; I (A) B: 60.4; I (A) C: 65.3
| 250 | 361 | 1
2
сумма
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 12.7 | 6.1 | 25.9 | 234 | 233 | 233 | 405 | 406 | 406 | 2026-06-20 19:20
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 25.8; I (A) C: 9.1
|  |  | 4 | I (A) A: 6; I (A) B: 28; I (A) C: 8.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 19.5; I (A) B: 59.9; I (A) C: 43.2
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 15.2 | 12.3 | 13.7 | 225 | 228 | 227 | 399 | 398 | 399 | 2026-06-25 08:17
|  |  | 2 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 15.8; I (A) C: 16.6
|  |  | 3 | I (A) A: 38; I (A) B: 38.4; I (A) C: 37.2
|  |  | 4 | I (A) A: 11.6; I (A) B: 10.5; I (A) C: 2.4
|  |  | 5 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 6.5; I (A) C: 4.2
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 77.7; I (A) B: 83.5; I (A) C: 74.1
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 207 | 241 | 255 | 403 | 403 | 404 | 2026-06-19 13:10
|  |  | 2 | I (A) A: 39.2; I (A) B: 40.3; I (A) C: 1.5
|  |  | сумма | I (A) A: 40.5; I (A) B: 41.7; I (A) C: 2.6
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 6.7 | 3.2 | 9.3 | 231 | 231 | 233 | 412 | 413 | 414 | 2026-06-19 19:35
|  |  | 2 | I (A) A: 27.1; I (A) B: 16.5; I (A) C: 18.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 24.1; I (A) C: 2.5
|  |  | 4 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 11.8; I (A) C: 37.4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 52; I (A) B: 55.6; I (A) C: 67.5
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 1 | 8.1 | 0.9 | 237 | 238 | 237 | 417 | 419 | 417 | 2026-06-20 21:40
|  |  | 2 | I (A) A: 4.5; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 5.5; I (A) B: 8.2; I (A) C: 0.9
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 22 | 4.5 | 2 | 242 | 239 | 239 | 419 | 419 | 423 | 2026-06-20 22:00
|  |  | 2 | I (A) A: 17.1; I (A) B: 43; I (A) C: 6.5
|  |  | 3 | I (A) A: 8.7; I (A) B: 18.5; I (A) C: 9
|  |  | сумма | I (A) A: 47.8; I (A) B: 66; I (A) C: 17.5
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 8 | 13.5 | 13.5 | 215 | 212 | 214 | 385 | 370 | 381 | 2026-06-20 22:10
|  |  | 2 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 12; I (A) C: 12.1
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 25; I (A) C: 40
|  |  | 4 | I (A) A: 35.9; I (A) B: 18.9; I (A) C: 22.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 62.8; I (A) B: 69.4; I (A) C: 88.4
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 219 | 388 | 385 | 387 | 2026-06-25 08:22
|  |  | 2 | I (A) A: 52.5; I (A) B: 54; I (A) C: 53.1
|  |  | 3 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 22.8; I (A) C: 12
|  |  | 4 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 26.4; I (A) C: 33.5
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1.2
|  |  | 6 | I (A) A: 19.7; I (A) B: 20.1; I (A) C: 22.3
|  |  | 7 | I (A) A: 8.4; I (A) B: 6.1; I (A) C: 8.4
|  |  | 8 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 8.6; I (A) C: 6.5
|  |  | сумма | I (A) A: 121.4; I (A) B: 138; I (A) C: 137
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 302 | 301 | 303 | 224 | 224 | 225 | 389 | 390 | 390 | 2026-06-20 19:00
|  |  | сумма | I (A) A: 302; I (A) B: 301; I (A) C: 303
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 4.9 | 4.4 | 2.7 | 235 | 229 | 236 | 404 | 405 | 408 | 2026-06-20 15:30
|  |  | 2 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 12.5; I (A) C: 10.1
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 0.7; I (A) C: 1.5
|  |  | 4 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 29.1; I (A) C: 6.9
|  |  | 5 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 3.1; I (A) C: 1.4
|  |  | 6 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 1.1; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 29.3; I (A) B: 50.9; I (A) C: 22.9
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 1.8 | 12.9 | 5 | 222 | 230 | 240 | 401 | 403 | 402 | 2026-06-20 10:01
|  |  | 2 | I (A) A: 65; I (A) B: 35.5; I (A) C: 36
|  |  | 3 | I (A) A: 77.1; I (A) B: 14.1; I (A) C: 12.2
|  |  | 4 | I (A) A: 34.5; I (A) B: 35.8; I (A) C: 41.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 12.1; I (A) C: 0.5
|  |  | сумма | I (A) A: 181.6; I (A) B: 110.4; I (A) C: 95.6
| 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 22 | 45.5 | 21 | 219 | 229 | 231 | 396 | 399 | 399 | 2026-06-19 11:00
|  |  | 2 | I (A) A: 54.4; I (A) B: 24.1; I (A) C: 20.7
|  |  | 3 | I (A) A: 41.3; I (A) B: 23.4; I (A) C: 32.8
|  |  | 4 | I (A) A: 37.4; I (A) B: 12.3; I (A) C: 7.9
|  |  | 5 | I (A) A: 40.8; I (A) B: 58.4; I (A) C: 26.4
|  |  | 6 | I (A) A: 9.8; I (A) B: 12.1; I (A) C: 27.5
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 205.7; I (A) B: 175.8; I (A) C: 136.3
| 160 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 231 | 401 | 401 | 402 | 2026-06-19 11:02
сумма
ТП-34 | 400(Ф-15) | 578 | 1 |  |  |  | 235 | 235 | 234 | 408 | 407 | 406 | 2026-06-19 15:20
2
|  |  | 3 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 3.5; I (A) C: 4
4
5
6
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 3.5; I (A) B: 3.5; I (A) C: 4
| 400(Ф-2) | 578 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 230 | 231 | 229 | 401 | 402 | 402 | 2026-06-19 15:20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 10.7; I (A) C: 10.6
|  |  | 4 | I (A) A: 37; I (A) B: 38.1; I (A) C: 10.5
|  |  | 5 | I (A) A: 59.2; I (A) B: 63; I (A) C: 78.2
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 9.8; I (A) C: 8.9
|  |  | 8 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 121.3; I (A) B: 122.1; I (A) C: 108.7
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 31.9 | 24.3 | 33.4 | 224 | 225 | 228 | 390 | 391 | 391 | 2026-06-19 10:30
|  |  | 2 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 39.9; I (A) C: 19.2
|  |  | 3 | I (A) A: 74; I (A) B: 34.9; I (A) C: 48.5
|  |  | 4 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 1.9; I (A) C: 4.2
|  |  | 5 | I (A) A: 41.6; I (A) B: 83.2; I (A) C: 55
|  |  | 6 | I (A) A: 21.7; I (A) B: 10; I (A) C: 13.5
|  |  | сумма | I (A) A: 176.1; I (A) B: 194.2; I (A) C: 173.8
| 400 | 578 | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 233 | 231 | 228 | 401 | 401 | 399 | 2026-06-19 10:45
|  |  | 2 | I (A) A: 12.8; I (A) B: 10.3; I (A) C: 25.3
|  |  | 3 | I (A) A: 74; I (A) B: 33.6; I (A) C: 77.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 28.2; I (A) B: 28.4; I (A) C: 23
6
|  |  | сумма | I (A) A: 115.9; I (A) B: 73.2; I (A) C: 129.6
ТП-36 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 240 | 418 | 415 | 415 | 2026-06-19 14:00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 9.4; I (A) C: 0.4
4
|  |  | сумма | I (A) A: 3.5; I (A) B: 9.4; I (A) C: 1.7
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 45 | 4 | 15 | 225 | 241 | 228 | 390 | 401 | 401 | 2026-06-20 14:20
|  |  | 2 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 12.2; I (A) C: 20.1
|  |  | сумма | I (A) A: 70.1; I (A) B: 16.2; I (A) C: 35.1
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 45.3 | 71.9 | 8.5 | 236 | 232 | 247 | 421 | 422 | 419 | 2026-06-19 21:10
|  |  | 2 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 26.9; I (A) C: 30.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 61.1; I (A) B: 98.8; I (A) C: 38.7
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 5.8 | 11.3 | 9.1 | 238 | 238 | 237 | 418 | 417 | 418 | 2026-06-21 19:10
|  |  | 2 | I (A) A: 7.3; I (A) B: 4.5; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 15.7; I (A) C: 17.8
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 1.1; I (A) C: 2.1
|  |  | сумма | I (A) A: 34.5; I (A) B: 32.6; I (A) C: 30.2
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 233 | 224 | 231 | 397 | 398 | 396 | 2026-06-19 10:05
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 22.3; I (A) C: 22.3
|  |  | 4 | I (A) A: 86; I (A) B: 69.1; I (A) C: 48.1
|  |  | 5 | I (A) A: 1; I (A) B: 0.9; I (A) C: 2.3
|  |  | 6 | I (A) A: 18.8; I (A) B: 45; I (A) C: 25.5
|  |  | 7 | I (A) A: 37.8; I (A) B: 23.8; I (A) C: 21.1
8
|  |  | сумма | I (A) A: 172.9; I (A) B: 161.3; I (A) C: 120.5
| 250 | 361 | 1 | 76.4 | 66.2 | 64.8 | 230 | 232 | 232 | 401 | 402 | 399 | 2026-06-19 10:00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 76.5; I (A) B: 66.7; I (A) C: 65.1
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 44.5 | 43.9 | 22.1 | 233 | 232 | 235 | 417 | 417 | 414 | 2026-06-19 21:30
|  |  | 2 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 18.4; I (A) C: 41.8
|  |  | 3 | I (A) A: 34.2; I (A) B: 30.5; I (A) C: 8.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 88.4; I (A) B: 92.8; I (A) C: 72.1
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 7.9 | 31.5 | 13.7 | 241 | 234 | 237 | 420 | 417 | 417 | 2026-06-19 21:40
|  |  | 2 | I (A) A: 42; I (A) B: 44.5; I (A) C: 59.5
|  |  | 3 | I (A) A: 24.5; I (A) B: 48.3; I (A) C: 47.2
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 74.4; I (A) B: 124.3; I (A) C: 120.4
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 15.8 | 9.7 | 11.8 | 230 | 236 | 235 | 406 | 405 | 404 | 2026-06-19 19:20
|  |  | 2 | I (A) A: 21.7; I (A) B: 15.8; I (A) C: 13.7
|  |  | сумма | I (A) A: 37.5; I (A) B: 25.5; I (A) C: 25.5
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 235 | 234 | 235 | 408 | 409 | 409 | 2026-06-19 19:30
|  |  | сумма | I (A) A: 31.7; I (A) B: 30.8; I (A) C: 32.5
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 10.7 | 15.7 | 10.8 | 230 | 232 | 228 | 403 | 404 | 402 | 2026-06-19 19:50
|  |  | 2 | I (A) A: 15.3; I (A) B: 9.8; I (A) C: 11.7
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.7; I (A) C: 3.2
|  |  | 4 | I (A) A: 39.7; I (A) B: 30.2; I (A) C: 29.7
|  |  | 5 | I (A) A: 41.3; I (A) B: 37.2; I (A) C: 32.8
|  |  | 6 | I (A) A: 10.7; I (A) B: 21.3; I (A) C: 19.7
|  |  | сумма | I (A) A: 122.5; I (A) B: 116.9; I (A) C: 107.9
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 10.2 | 11.7 | 17.2 | 231 | 229 | 227 | 395 | 397 | 394 | 2026-06-21 20:10
|  |  | 2 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 4.8; I (A) C: 3.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 13.7; I (A) C: 9.6
|  |  | 7 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 15.2; I (A) C: 10.3
|  |  | сумма | I (A) A: 36.9; I (A) B: 45.4; I (A) C: 40.3
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 3.8 | 4.7 | 1.8 | 222 | 223 | 225 | 393 | 395 | 392 | 2026-06-21 20:30
|  |  | 2 | I (A) A: 39.7; I (A) B: 21.2; I (A) C: 33.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 43.5; I (A) B: 25.9; I (A) C: 35
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 15.8 | 17.3 | 10.2 | 235 | 234 | 237 | 41 | 415 | 414 | 2026-06-21 20:50
|  |  | 2 | I (A) A: 4.7; I (A) B: 10.3; I (A) C: 20.1
|  |  | 3 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 7.7; I (A) C: 2.8
|  |  | 4 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 4.5; I (A) C: 2.8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 29.9; I (A) B: 39.8; I (A) C: 35.9
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 13.7 | 25.8 | 35.5 | 235 | 234 | 232 | 409 | 408 | 407 | 2026-06-21 21:10
|  |  | 2 | I (A) A: 35.1; I (A) B: 39.7; I (A) C: 42.1
|  |  | 3 | I (A) A: 25.3; I (A) B: 51.1; I (A) C: 42.1
|  |  | сумма | I (A) A: 74.1; I (A) B: 116.6; I (A) C: 119.7
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 31.7 | 34.5 | 11.3 | 237 | 238 | 237 | 420 | 419 | 421 | 2026-06-19 21:20
|  |  | 2 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 8.5; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 5.8; I (A) C: 31.8
|  |  | 4 | I (A) A: 89.5; I (A) B: 77.8; I (A) C: 96.5
|  |  | 5 | I (A) A: 10.9; I (A) B: 7.4; I (A) C: 16.8
|  |  | сумма | I (A) A: 150.5; I (A) B: 134; I (A) C: 157.7
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 29.7 | 15.7 | 11.7 | 232 | 230 | 229 | 405 | 404 | 407 | 2026-06-21 21:30
|  |  | 2 | I (A) A: 13.5; I (A) B: 15.8; I (A) C: 21.7
|  |  | 3 | I (A) A: 27.8; I (A) B: 7.2; I (A) C: 21.2
|  |  | сумма | I (A) A: 71; I (A) B: 38.7; I (A) C: 54.6
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 41.1 | 39.7 | 29.8 | 235 | 239 | 236 | 415 | 416 | 418 | 2026-06-21 21:50
|  |  | 2 | I (A) A: 25.1; I (A) B: 14.8; I (A) C: 23.7
|  |  | 3 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 5.7; I (A) C: 7.8
|  |  | сумма | I (A) A: 78; I (A) B: 60.2; I (A) C: 61.3
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 19 | 19 | 17.4 | 240 | 241 | 240 | 416 | 416 | 415 | 2026-06-20 16:10
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 1.6
|  |  | сумма | I (A) A: 19; I (A) B: 19; I (A) C: 19
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 222 | 222 | 387 | 385 | 385 | 2026-06-20 16:20
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 29.7 | 15.1 | 21.1 | 229 | 230 | 227 | 405 | 403 | 406 | 2026-06-21 22:10
|  |  | 2 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 19.7; I (A) C: 2.5
|  |  | 3 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 3.7; I (A) C: 11.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 51.2; I (A) B: 38.5; I (A) C: 35.4
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 233 | 225 | 228 | 394 | 396 | 396 | 2026-06-20 15:40
|  |  | 2 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 1.9; I (A) C: 8.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 0.5; I (A) C: 11
|  |  | 4 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 8.6; I (A) B: 3.6; I (A) C: 19.5
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 0.6 | 1.7 | 2.6 | 227 | 232 | 224 | 395 | 396 | 394 | 2026-06-20 15:10
|  |  | 2 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 3.6; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 17.9; I (A) B: 1; I (A) C: 3.9
|  |  | 4 | I (A) A: 5.8; I (A) B: 1.1; I (A) C: 14.3
|  |  | 5 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.7
|  |  | сумма | I (A) A: 25; I (A) B: 7.5; I (A) C: 22.8
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 1.2 | 0.1 | 2.7 | 238 | 237 | 237 | 417 | 420 | 419 | 2026-06-21 22:30
|  |  | 2 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 5.8; I (A) C: 11.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 4.8; I (A) C: 1.1
|  |  | 5 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 9.1; I (A) C: 4.5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 20.5; I (A) B: 19.8; I (A) C: 19.5
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 19.4 | 6.1 | 29.5 | 227 | 228 | 231 | 401 | 403 | 397 | 2026-06-19 19:45
|  |  | 2 | I (A) A: 28.3; I (A) B: 22.9; I (A) C: 27.8
|  |  | 3 | I (A) A: 19.1; I (A) B: 26.4; I (A) C: 8.1
|  |  | 4 | I (A) A: 13.8; I (A) B: 25.2; I (A) C: 17.9
|  |  | 5 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 11.7; I (A) C: 11.8
6
|  |  | сумма | I (A) A: 91.1; I (A) B: 92.3; I (A) C: 95.1
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 31.3 | 25.2 | 32.7 | 238 | 216 | 228 | 399 | 403 | 402 | 2026-06-19 21:00
|  |  | сумма | I (A) A: 31.3; I (A) B: 25.2; I (A) C: 32.7
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 7.2 | 15.1 | 13.9 | 235 | 234 | 235 | 409 | 411 | 405 | 2026-06-19 20:30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 19.2; I (A) C: 18.9
|  |  | 3 | I (A) A: 32.4; I (A) B: 42.8; I (A) C: 39.8
4
5
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 55.4; I (A) B: 77.1; I (A) C: 72.6
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 17.3 | 17.8 | 20.1 | 223 | 222 | 230 | 390 | 391 | 385 | 2026-06-21 22:40
|  |  | 2 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 10.2; I (A) C: 21.1
|  |  | 3 | I (A) A: 11.7; I (A) B: 13.5; I (A) C: 19.2
|  |  | 4 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 8.7; I (A) C: 8.8
|  |  | 5 | I (A) A: 19.7; I (A) B: 25.8; I (A) C: 19.7
|  |  | сумма | I (A) A: 56.9; I (A) B: 76; I (A) C: 88.9
ТП-66 | 160 | 578 | 1 | 43.3 | 17.9 | 12.4 | 229 | 230 | 228 | 402 | 404 | 403 | 2026-06-19 20:15
|  |  | 2 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 1.9; I (A) C: 1.5
|  |  | 3 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 2.9; I (A) C: 21.1
4
|  |  | сумма | I (A) A: 53.2; I (A) B: 22.7; I (A) C: 35
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 390 | 391 | 390 | 2026-06-20 16:30
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 7.7 | 15.7 | 13.2 | 232 | 231 | 230 | 400 | 401 | 397 | 2026-06-21 21:00
|  |  | 2 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 2.7; I (A) C: 1.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 13.5; I (A) B: 18.6; I (A) C: 15.2
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 234 | 235 | 233 | 404 | 402 | 404 | 2026-06-21 19:19
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 0.4; I (A) C: 10.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 1.2; I (A) C: 9
|  |  | 4 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 1; I (A) C: 8
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
сумма
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 10.1 | 5.5 | 2.3 | 233 | 235 | 234 | 402 | 404 | 403 | 2026-06-21 19:27
|  |  | 2 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 1.5; I (A) C: 1.1
|  |  | 3 | I (A) A: 5.7; I (A) B: 1.6; I (A) C: 2.2
|  |  | 4 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 7.8; I (A) C: 3.1
|  |  | 5 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0.9; I (A) C: 5.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 20.3; I (A) B: 17.3; I (A) C: 13.8
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 12.6 | 18.5 | 6.2 | 243 | 242 | 244 | 418 | 419 | 421 | 2026-06-20 15:30
|  |  | 2 | I (A) A: 12.6; I (A) B: 34.2; I (A) C: 8.6
|  |  | 3 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 11.7; I (A) C: 37.1
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 43.4; I (A) B: 64.4; I (A) C: 51.9
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 12 | 0.9 | 1.6 | 234 | 235 | 234 | 404 | 402 | 403 | 2026-06-21 20:08
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 4.5; I (A) C: 16
|  |  | 3 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 1.3; I (A) C: 3.5
4
|  |  | сумма | I (A) A: 38.1; I (A) B: 6.7; I (A) C: 21.1
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 224 | 401 | 403 | 401 | 2026-06-21 21:12
|  |  | 2 | I (A) A: 16.5; I (A) B: 38; I (A) C: 28
|  |  | сумма | I (A) A: 16.5; I (A) B: 38; I (A) C: 28
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 232 | 234 | 232 | 401 | 404 | 401 | 2026-06-19 20:45
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.3
3
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 3.7; I (A) C: 1.5
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 6 | 0.2 | 3.5 | 239 | 239 | 241 | 420 | 417 | 421 | 2026-06-21 21:05
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.5
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.5
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 1.2; I (A) C: 5.5
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 12.9 | 1.3 | 0.9 | 232 | 232 | 233 | 402 | 404 | 403 | 2026-06-19 16:00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 12.9; I (A) B: 1.3; I (A) C: 0.9
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 8 | 28 | 36.1 | 230 | 230 | 220 | 395 | 392 | 390 | 2026-06-21 21:33
|  |  | 2 | I (A) A: 25; I (A) B: 41.5; I (A) C: 55
|  |  | 3 | I (A) A: 72.5; I (A) B: 52.1; I (A) C: 64
4
|  |  | сумма | I (A) A: 105.5; I (A) B: 121.6; I (A) C: 155.1
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 2.2 | 4.8 | 6.3 | 235 | 238 | 237 | 412 | 411 | 413 | 2026-06-20 15:40
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 24; I (A) C: 31.4
|  |  | сумма | I (A) A: 30.2; I (A) B: 28.8; I (A) C: 37.7
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 233 | 235 | 234 | 404 | 402 | 404 | 2026-06-21 21:22
|  |  | 2 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.8; I (A) C: 12
3
|  |  | сумма | I (A) A: 4.8; I (A) B: 2.9; I (A) C: 12.2
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 232 | 232 | 233 | 400 | 402 | 403 | 2026-06-24 21:45
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 8.7; I (A) C: 0.5
3
|  |  | сумма | I (A) A: 1.5; I (A) B: 9.4; I (A) C: 0.5
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 3.2 | 5.1 | 3.2 | 225 | 225 | 225 | 396 | 395 | 396 | 22.06.2026 19.10
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 2.3; I (A) C: 5.7
|  |  | сумма | I (A) A: 4.3; I (A) B: 7.4; I (A) C: 8.9
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 5.7 | 7.2 | 3.2 | 234 | 232 | 233 | 403 | 401 | 403 | 22.006.2026 20:10
|  |  | 2 | I (A) A: 1.1; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.7
|  |  | 3 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 3.5; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 16; I (A) B: 11.9; I (A) C: 11.2
ТП-115 | 630 | 910 | 1
2
3
сумма
ТП-116 | 250 | 361 | 1 |  |  |  | 235 | 238 | 236 | 415 | 416 | 415 | 2026-06-22 21:30
|  |  | сумма | I (A) A: 19.7; I (A) B: 13.8; I (A) C: 11.2
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 39.7 | 18.2 | 23.5 | 241 | 239 | 240 | 419 | 416 | 415 | 2026-06-19 22:10
|  |  | 2 | I (A) A: 17.2; I (A) B: 15.9; I (A) C: 28.1
3
|  |  | сумма | I (A) A: 56.9; I (A) B: 34.1; I (A) C: 51.6
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 3.5 | 2.8 | 9.5 | 238 | 236 | 238 | 413 | 413 | 412 | 2026-06-21 21:19
|  |  | 2 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 2.5; I (A) C: 12
|  |  | 3 | I (A) A: 5; I (A) B: 25.5; I (A) C: 8.8
|  |  | сумма | I (A) A: 27; I (A) B: 30.8; I (A) C: 30.3
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 10.5 | 22 | 9.5 | 223 | 224 | 223 | 389 | 390 | 387 | 2026-06-21 21:30
|  |  | 2 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 13.1; I (A) C: 10.5
|  |  | сумма | I (A) A: 25.6; I (A) B: 35.1; I (A) C: 20
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 30 | 22 | 10 | 222 | 221 | 223 | 390 | 391 | 391 | 2026-06-21 21:46
|  |  | 2 | I (A) A: 15.5; I (A) B: 7.2; I (A) C: 5.2
|  |  | сумма | I (A) A: 45.5; I (A) B: 29.2; I (A) C: 15.2
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 3.5 | 5.9 | 9.2 | 225 | 225 | 225 | 390 | 392 | 391 | 2026-06-21 22:01
|  |  | 2 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 5.5; I (A) C: 3.5
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 11.4; I (A) C: 12.7
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 12 | 32 | 5.6 | 233 | 229 | 228 | 391 | 392 | 391 | 2026-06-22 19:55
2
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 32; I (A) C: 5.6
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 3.2 | 2.1 | 3.7 | 226 | 225 | 225 | 401 | 402 | 401 | 2026-06-22 19:30
|  |  | 2 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 1.3; I (A) C: 1.9
|  |  | сумма | I (A) A: 6; I (A) B: 3.4; I (A) C: 5.6
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | 16 | 20 | 18.1 | 233 | 233 | 233 | 405 | 406 | 405 | 2026-06-25 08:25
2
|  |  | сумма | I (A) A: 16; I (A) B: 20; I (A) C: 18.1
ТП-125 | 160 | 231 | 1
2
сумма
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 20.9 | 15.8 | 15.8 | 230 | 230 | 235 | 415 | 419 | 415 | 2026-06-22 20:40
|  |  | 2 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 11.7; I (A) C: 19.2
|  |  | 3 | I (A) A: 10; I (A) B: 8; I (A) C: 15
|  |  | сумма | I (A) A: 46.6; I (A) B: 35.5; I (A) C: 50
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 230 | 230 | 230 | 399 | 399 | 399 | 2026-06-19 15:20
|  |  | 2 | I (A) A: 22; I (A) B: 24.7; I (A) C: 36.7
|  |  | 3 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 29.1; I (A) C: 4.3
|  |  | 4 | I (A) A: 37.9; I (A) B: 32.1; I (A) C: 31.5
|  |  | сумма | I (A) A: 62.1; I (A) B: 86; I (A) C: 73
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 3.7 | 4.5 | 1.2 | 233 | 232 | 234 | 402 | 400 | 403 | 2026-06-24 20:30
|  |  | 2 | I (A) A: 19.7; I (A) B: 29.3; I (A) C: 15.8
|  |  | 3 | I (A) A: 10.3; I (A) B: 1.3; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 33.7; I (A) B: 35.1; I (A) C: 24.3
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 19.7 | 13.5 | 21.7 | 223 | 232 | 233 | 403 | 404 | 401 | 2026-06-22 20:50
|  |  | 2 | I (A) A: 9.3; I (A) B: 19.7; I (A) C: 1.8
|  |  | 3 | I (A) A: 13.3; I (A) B: 7.2; I (A) C: 3.7
|  |  | сумма | I (A) A: 42.3; I (A) B: 40.4; I (A) C: 27.2
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 13.8 | 5.2 | 2.7 | 237 | 237 | 238 | 415 | 417 | 416 | 2026-06-22 21:10
|  |  | 2 | I (A) A: 2.3; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 9.7; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 27.3; I (A) B: 21.7; I (A) C: 8.2
ТП-131 | 100 (1000) | 100 (1445) | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229 | 405 | 405 | 404 | 26.06.26 08.35
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.8; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 2026-06-19 14:20
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-133 | 400 | 361 | 1 | 39.9 | 41.4 | 58.1 | 232 | 233 | 232 | 402 | 402 | 402 | 2026-06-19 15:40
|  |  | 2 | I (A) A: 82.1; I (A) B: 84.9; I (A) C: 67.3
|  |  | сумма | I (A) A: 122; I (A) B: 126.3; I (A) C: 125.4
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 234 | 233 | 236 | 403 | 404 | 405 | 25.06.26 08.20
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.4
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 5.1 | 1.2 | 5.2 | 243 | 242 | 244 | 418 | 418 | 420 | 2026-06-20 16:00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 3.4; I (A) C: 1.4
|  |  | 3 | I (A) A: 4.1; I (A) B: 11.3; I (A) C: 5.2
|  |  | сумма | I (A) A: 12.4; I (A) B: 15.9; I (A) C: 11.8
ТП-136 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 226 | 226 | 226 | 401 | 401 | 401 | 2026-06-22 19:50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 1.8; I (A) B: 2.3; I (A) C: 2.8
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 231 | 233 | 230 | 400 | 398 | 399 | 25.06.2026 08.43
|  |  | 2 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 1.9; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 9.6; I (A) B: 3; I (A) C: 5.1
ТП-138 | 160 (Ф-15) | 231 | 1 | 12.2 | 4.8 | 1.2 | 233 | 234 | 232 | 405 | 405 | 403 | 2026-06-19 15:50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 12.2; I (A) B: 4.8; I (A) C: 1.2
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 |  |  |  | 232 | 232 | 232 | 403 | 403 | 403 | 2026-06-19 15:50
|  |  | сумма | I (A) A: 2.2; I (A) B: 3.8; I (A) C: 4.4
ТП-140 | 160 | 231 | 1 | 12.7 | 4.1 | 1.8 | 231 | 231 | 232 | 398 | 399 | 400 | 2026-06-20 15:20
|  |  | 2 | I (A) A: 26.3; I (A) B: 11.3; I (A) C: 9.1
|  |  | сумма | I (A) A: 39; I (A) B: 15.4; I (A) C: 10.9
ТП-141 | 250 | 360 | 1
2
3
сумма
ТП-142 | 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-143 | 160 | 231 | 1 | 30.4 | 34.1 | 35.3 | 230 | 231 | 232 | 400 | 402 | 401 | 2026-06-19 16:00
|  |  | сумма | I (A) A: 30.4; I (A) B: 34.1; I (A) C: 35.3
ТП-144 | 100 | 144 | 1 | 42.9 | 35.3 | 34.7 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401 | 2026-06-19 15:40
|  |  | сумма | I (A) A: 42.9; I (A) B: 35.3; I (A) C: 34.7
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 19.1 | 22.8 | 13.1 | 232 | 230 | 230 | 398 | 398 | 396 | 2026-06-24 20:40
|  |  | 2 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 18.1; I (A) C: 14.8
|  |  | 3 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 8.4; I (A) C: 1.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 10.5; I (A) C: 9.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 37.8; I (A) B: 59.9; I (A) C: 38.6
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 12.3 | 9.2 | 9.6 | 231 | 232 | 233 | 398 | 399 | 400 | 2026-06-24 21:05
|  |  | 2 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 10; I (A) C: 16
|  |  | сумма | I (A) A: 25.4; I (A) B: 19.2; I (A) C: 25.6
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 14 | 6 | 0 | 228 | 230 | 230 | 402 | 400 | 402 | 2026-06-24 18:15
|  |  | 2 | I (A) A: 16; I (A) B: 18; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 14; I (A) C: 9
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 30; I (A) B: 38; I (A) C: 32
ТП-5105 | 250 | 578 | 1 | 8.8 | 12.8 | 12.9 | 230 | 232 | 230 | 400 | 398 | 399 | 2026-06-24 19:55
|  |  | 2 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 4.5; I (A) C: 12.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 12; I (A) B: 17.3; I (A) C: 25.3
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 104 | 104 | 101 | 227 | 226 | 226 | 398 | 396 | 396 | 2026-06-24 19:05
|  |  | 2 | I (A) A: 106; I (A) B: 107; I (A) C: 90
|  |  | сумма | I (A) A: 210; I (A) B: 211; I (A) C: 191
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 234 | 408 | 407 | 406 | 2026-06-21 09:00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.3
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
[7 empty] | Исп. Мастер МЭУ ОП Давлетбаев А.Ф. |  |  | Калмыков Р.К.