## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск 2026г
ПС, фидер | ТП | Sтр, кВА | Iном | Л | I(А) |  |  | Кол-во точек | кВт | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера | н.п.
[5 empty] | А | В | С |  |  | А | В | С | А | В | С
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 | 5101 | 250 | 361 | 1 | 17 | 16 | 7 | 27 | 8.7653 | 242 | 238 | 243 | 407 | 419 | 417 | 25.06.2026г 11:25 | Магинск
|  |  |  | 2 | 27 | 22 | 13 | 47 | 13.5863
|  |  |  | 3 | 12 | 3 | 8 | 15 | 5.0401
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
5
|  |  |  | сумма | 56 | 41 | 28 | 89 | 27.3917
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 | 5102 | 160 | 231 | 1 | 10 | 18 | 20 | 61 | 10.5184 | 241 | 239 | 246 | 412 | 415 | 417 | 25.06.2026г 12:10 | Магинск
|  |  |  | 2 | 12 | 4 | 11 | 36 | 5.9166
|  |  |  | 3 | 31 | 15 | 6 | 1 | 11.3949
|  |  |  | сумма | 53 | 37 | 37 | 98 | 27.8299
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  | 250 | 361 | 1 | 18 | 3 | 3 | 23 | 5.2592 | 243 | 239 | 242 | 416 | 420 | 417 | 25.062026г 12:05 | Магинск
| 5103 |  |  | 2 | 7 | 31 | 10 | 46 | 10.5184
|  |  |  | 3 | 17 | 22 | 22 | 34 | 13.3671
4
|  |  |  | сумма | 42 | 56 | 35 | 103 | 29.1447
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 1 | 7 | 7 | 20 | 3.287 | 236 | 242 | 240 | 418 | 420 | 425 | 25.06.2026г 12:15 | Магинск
| 5104 | 250 | 361 | 2 | 42 | 18 | 16 | 60 | 16.6541
|  |  |  | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2.6296
4
|  |  |  | сумма | 53 | 27 | 23 | 81 | 22.5707
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 10 | 12 | 13 | 22 | 7.6697 | 236 | 245 | 242 | 407 | 410 | 418 | 25.06.2026г 11:42 | Магинск
| 5105 | 100 | 144 | 2 | 51 | 48 | 34 | 36 | 29.1447
|  |  |  | 3 | 4 | 13 | 10 | 12 | 5.9166
4
|  |  |  | сумма | 65 | 73 | 57 | 70 | 42.731
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 6 | 22 | 23 | 37 | 11.1758 | 236 | 235 | 236 | 405 | 410 | 415 | 25.06.2026г 11:35 | Магинск
| 5106 | 250 | 361 | 2 | 15 | 23 | 31 | 54 | 15.1202
|  |  |  | 3 | 37 | 26 | 10 | 39 | 15.9967
4
|  |  |  | сумма | 58 | 71 | 64 | 130 | 42.2927
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 11 | 3 | 4 | 16 | 3.9444 | 240 | 245 | 246 | 416 | 414 | 421 | 25.06.2026г 11:50 | Магинск
| 5107 | 100 | 144 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.0957
3
|  |  |  | сумма | 12 | 4 | 7 | 28 | 5.0401
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 22 | 18 | 19 | 1 | 12.9289 | 237 | 241 | 242 | 417 | 424 | 420 | 25.06.2026г 11:15 | Магинск
| 5108 | 100 | 144 | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 22 | 18 | 19 | 1 | 12.9289
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 20 | 29 | 19 | 3 | 14.9011 | 245 | 240 | 242 | 415 | 419 | 423 | 25.06.2026г 11:05 | Магинск
| 5109 | 400 | 577 | 2 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 4 | 63 | 50 | 56 | 1 | 37.0335
|  |  |  | сумма | 83 | 79 | 75 | 5 | 51.9346
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 20 | 15 | 11 | 26 | 10.0801 | 239 | 241 | 246 | 414 | 418 | 418 | 25.06.2026г 12:00 | Магинск
| 5110 | 100 | 144 | 2 | 17 | 17 | 7 | 23 | 8.9845
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1
|  |  |  | сумма | 13 | 24 | 18 | 50 | 12.0523
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 10 | 3 | 1 | 26 | 3.0679 | 239 | 243 | 242 | 414 | 413 | 420 | 25.06.2026г 11:55 | Магинск
|  |  |  | 2 | 4 | 19 | 13 | 11 | 7.8888
| 5111 | 100 | 144 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3.0679
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 17 | 27 | 20 | 47 | 14.0245
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 | 5112 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 238 | 243 | 240 | 413 | 413 | 417 | 25.06.2026г 11:20 | Магинск
|  | 100 | 144 | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ПС35/10 "Абдуллино" Ф-11501 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240 | 242 | 242 | 417 | 417 | 410 | 25.06.2026г 12:30 | Магинск
| 5113 | 160 | 144
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого по Ф-11501 |  |  |  | 703 | 287.9412
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5606 | 100 | 144 |  |  |  |  | 1
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5601 | 100 | 144 | 1 | 20 | 34 | 10 | 36 | 14.0245 | 241 | 235 | 243 | 417 | 410 | 408 | 22.06.2026г 12:22 | Абдуллино
|  |  |  | 2 | 15 | 19 | 13 | 34 | 10.2993
|  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 35 | 53 | 23 | 70 | 24.3238
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5608 | 160 | 231 | 1 | 8 | 18 | 17 |  | 9.4227 | 247 | 242 | 243 | 422 | 415 | 418 | 22.06.2026г 13:05 | Абдуллино
|  |  |  | 2 | 4 | 20 | 10
|  |  |  | сумма | 12 | 38 | 27 | 0 | 16.8733
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 |  | 160 | 231 | 1 | 10 | 12 | 8 | 24 | 6.574 | 248 | 233 | 240 | 429 | 414 | 420 | 22.06.2026г 12:40 | Абдуллино
|  |  |  | 2 | 19 | 38 | 41 | 28 | 21.4751
| 5602 |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0.21913
4
|  |  |  | сумма | 30 | 50 | 49 | 90 | 28.2682
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5603 |  |  | 1 | 20 | 10 | 23 | 38 | 11.6141 | 246 | 245 | 247 | 430 | 430 | 426 | 24.06.2026г 11:30 | Караяр
|  | 250 | 361 | 2 | 11 | 32 | 20 | 45 | 13.8054
|  |  |  | 3 | 28 | 7 | 5 | 1 | 8.7653
|  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 59 | 49 | 48 | 84 | 34.1848
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 |  |  |  | 1 | 20 | 1 | 2 | 12 | 5.0401 | 240 | 236 | 240 | 416 | 416 | 416 | 24.06.2026г 11:10 | Караяр
| 5604 | 250 | 361 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | 3.7253
|  |  |  | 3 | 31 | 47 | 60 | 39 | 30.2404
|  |  |  | 4 | 20 | 38 | 31 | 39 | 19.5029
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 73 | 91 | 103 | 108 | 58.5086
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 240 | 243 | 419 | 424 | 422 | 24.06.2026г 12:10 | Караяр
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6574
|  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | сумма | 1 | 1 | 1
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11506 | 5607 | 100 | 144 | 1 | 10 | 4 | 7 | 45 | 4.6018 | 240 | 238 | 243 | 411 | 416 | 414 | 24.06.2026г 11:50 | Караяр
|  |  |  | 2 | 20 | 31 | 36 | 17 | 19.0646
|  |  |  | сумма | 30 | 35 | 43 | 62 | 23.6664
|  |  |  | Итого по Ф-11506 |  |  |  | 415 | 168.9518
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5701 | 63 | 91 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |  | 233 | 235 | 227 | 407 | 404 | 411 | 22.06.2026г 12:10 | Юрюзань
2
|  |  |  | сумма | 4 | 1 | 5 | 13
[5 empty] | 8 | 2 | 10
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5702 | 63 | 91 | 1 | 13 | 8 | 20 | 25 |  | 242 | 241 | 241 | 408 | 405 | 405 | 22.06.2026г12:40 | Сабанкуль
|  |  |  | сумма | 13 | 8 | 20 | 25
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5703 | 63 | 91 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 |  | 241 | 240 | 242 | 416 | 419 | 417 | 23.06.2026г 11:00 | Кадычи
2
|  |  |  | сумма | 1 | 5 | 14 | 12
[5 empty] | 2 | 10 | 28
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5704 | 100 | 144 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1.5339 | 242 | 241 | 238 | 418 | 415 | 416 | 23.06.2026г 11:30 | Дюртюли
|  |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.21913
3
|  |  |  | сумма | 1 | 3 | 4 | 17 | 1.7531
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5720 | 160 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0.21913 | 242 | 244 | 242 | 410 | 425 | 419 | 23.06.2026г 10:45 | Новый Бердяш
|  |  |  | сумма |  |  |  | 0 | 0
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5705 | 63 | 91 | 1 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2.8487 | 238 | 244 | 241 | 416 | 413 | 416 | 23.06.2026г 12:10 | Карыш-Елга
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3
|  |  |  | сумма | 7 | 5 | 1 | 13 | 2.8487
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5706 | 100 | 144 | 1 | 23 | 2 | 10 | 26 | 7.6697 | 237 | 236 | 239 | 408 | 415 | 412 | 23.06.2026г 13:10 | Новый Бердяш
|  |  |  | 2 | 39 | 10 | 30 | 40 | 17.3115
|  |  |  | 3 |  |  |  | 1
|  |  |  | сумма | 62 | 12 | 40 | 67 | 24.9812
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5717 | 100 | 144 | 1 | 4 | 16 | 4 | 11 | 5.2592 | 240 | 244 | 241 | 420 | 419 | 423 | 23.06.2026г 14:00 | Новый Бердяш
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1.0957
3
|  |  |  | сумма | 6 | 18 | 5 | 28 | 6.3549
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 245 | 245 | 245 | 444 | 446 | 444 | 23.06.2026г 13:20 | Новый Бердяш
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5719 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [7 empty] | Новый Бердяш
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5708 | 63 | 91 | 1 | 15 | 17 | 16 | 24 | 10.5184 | 236 | 240 | 240 | 415 | 418 | 419 | 23.06.2023г13:20 | Новый Бердяш
|  |  |  | 1 | 8 | 17 | 23 | 24 | 10.5184
|  |  |  | 2 | 6 | 10 | 1 | 1
|  |  |  | сумма | 14 | 27 | 24 | 49 | 14.2437
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5709 | 100 | 144 | 1 | 24 | 31 | 17 | 19 | 15.7776 | 237 | 234 | 237 | 412 | 415 | 410 | 23.06.2026г 11:15 | Новый Бердяш
|  |  |  | 2 | 10 | 7 | 9 | 22 | 5.6975
|  |  |  | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | 5.6975
4
|  |  |  | сумма | 41 | 42 | 41 | 58 | 27.1725
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5710 | 160 | 231 | 1 | 30 | 11 | 16 | 24 | 12.4906 | 239 | 237 | 237 | 414 | 417 | 411 | 22.06.2026г 12:05 | Шамратово
|  |  |  | 2 | 12 | 35 | 20 | 21 | 14.6819
3
|  |  |  | сумма | 42 | 46 | 36 | 45 | 27.1725
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5711 | 160 | 231 | 1 | 10 | 3 | 13 | 14 | 5.6975 | 236 | 230 | 234 | 408 | 404 | 404 | 22.06.2026г 22:06 | Шамратово
|  |  |  | 2 | 3 | 3 | 8 | 17 | 3.0679
|  |  |  | 3 | 4 | 14 | 9 | 14 | 5.9166
4
5
|  |  |  | сумма | 17 | 20 | 30 | 45 | 14.6819
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5712 | 100 | 144 | 1 | 10 | 15 | 17 | 26 | 9.2036 | 246 | 246 | 242 | 428 | 430 | 427 | 22.06.2026г 12:40 | Шамратово
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.21913
|  |  |  | сумма | 0 | 15 | 18 | 27 | 7.2314
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5713 | 25 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.21913 | 238 | 238 | 235 | 416 | 412 | 413 | 22.06.2026г 13:00 | Мата
|  |  |  | сумма | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.21913
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5714 | 160 | 231 | 1 | 4 | 3 | 9 | 35 | 3.5061 | 235 | 237 | 236 | 407 | 402 | 408 | 22.06.2026г 13:10 | Атняш
|  |  |  | 2 | 6 | 3 | 27 | 27 | 7.8888
|  |  |  | 3 | 1 | 12 | 33 | 39 | 10.0801
|  |  |  | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2.4105
5
|  |  |  | сумма | 11 | 20 | 74 | 107 | 23.009
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5715 | 250 | 361 | 1 | 1 | 3 | 7 | 24 | 2.4105 | 236 | 235 | 235 | 415 | 407 | 414 | 22.06.2026г 13:35 | Атняш
|  |  |  | 2 | 12 | 5 | 6 | 19 | 5.0401
|  |  |  | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | 4.8209
4
|  |  |  | сумма | 18 | 12 | 26 | 61 | 12.2715
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11507 | 5718 | 100 | 144 | 1 | 22 | 11 | 5 | 22 | 8.3271 | 232 | 237 | 237 | 404 | 408 | 405 | 22.06.2026г 14:30 | Атняш
|  |  |  | 2 | 3 | 10 | 10 | 22 | 5.0401
3
|  |  |  | сумма | 18 | 13 | 12 | 44 | 9.4227
|  |  |  | От РС-10(В-2) |  |  |  | 338 | 94.0082
|  |  |  | Итого по Ф-11507 |  |  |  | 916 | 171.3623
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5801 | 100 | 144 | 1 | 21 | 13 | 8 | 32 | 9.2036 | 234 | 234 | 242 | 391 | 410 | 380 | 19.06.2026г 11:20 | Беркисяр
|  |  |  | 2 | 13 | 25 | 3 | 23 | 8.9845
3
|  |  |  | сумма | 34 | 38 | 11 | 55 | 18.1881
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5802 | 100 | 144 | 1 | 16 | 32 | 16 | 11 | 14.0245 | 242 | 238 | 242 | 411 | 417 | 411 | 19.06.2026г 11:50 | Янаул
|  |  |  | 2 | 3 | 15 | 1 | 15 | 4.1635
3
|  |  |  | сумма | 19 | 47 | 17 | 26 | 18.1881
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5716 | 40 | 57.8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1.3148 | 238 | 236 | 243 | 413 | 420 | 418 | 19.06.2026г 10:30 | Сухояз
2
|  |  |  | сумма | 1 | 4 | 1 | 10 | 1.3148
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5803 | 100 | 144 | 1 | 27 | 30 | 34 | 38 | 19.9411 | 240 | 237 | 231 | 414 | 408 | 415 | 19.06.2026г 12:20 | Комсомол
|  |  |  | 2 | 27 | 28 | 38 | 22 | 20.3794
3
|  |  |  | сумма | 54 | 58 | 72 | 60 | 40.3205
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5804 | 100 | 144 | 1 | 27 | 20 | 7 | 18 | 11.8332 | 243 | 238 | 243 | 418 | 424 | 414 | 19.06.2026г 12:45 | Комсомол
|  |  |  | 2 | 7 | 12 | 12 | 19 | 6.7931
3
|  |  |  | сумма | 34 | 32 | 19 | 37 | 18.6263
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5805 | 100 | 144 | 1 | 21 | 22 | 17 | 28 | 13.148 | 237 | 244 | 243 | 415 | 413 | 420 | 19.06.2026г 13:00 | Комсомол
|  |  |  | 2 | 20 | 21 | 10 | 35 | 11.1758
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 1.9722
4
5
|  |  |  | сумма | 42 | 44 | 34 | 75 | 26.296
ПС35/10 "Абдуллино"Ф-11508 | 5806 | 10 | 14.4 | 1 | 2 |  |  | 5 | 0.43827 | 225 | [5 empty] | 19.06.2026г 14:25 | Поперечная гора
|  |  |  | сумма | 2 |  |  | 5 | 0.43827
|  |  |  | Итого по Ф-11508 |  |  |  | 268 | 123.3721
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3 | 1611 | 100 | 144 | 1 | 12 | 3 | 4 | 34 | 4.1635 | 235 | 236 | 240 | 415 | 416 | 415 | 19.06.2026г 12:20 | Буртым
|  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | сумма | 12 | 3 | 4 | 34 | 4.1635
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3 | 1612 | 100 | 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.21913 | 242 | 237 | 237 | 415 | 418 | 414 | 19.06.2026г 12:10 | Буртым
|  |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0.43827
3
|  |  |  | сумма | 0 | 2 | 1 | 35 | 0.6574
|  |  |  | Итого по Ф-3 |  |  |  | 69 | 4.8209
ПС35/10 "Озерки" Ф-14201 | 2101 | 160 | 231 | 1 | 9 | 5 | 14 | 48 | 6.1357 | 236 | 237 | 231 | 421 | 416 | 413 | 22.06.2026г 17:35 | Озерки
|  |  |  | 2 | 9 | 12 | 5 | 37 | 5.6975
|  |  |  | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.87653
4
5
|  |  |  | сумма | 18 | 18 | 22 | 91 | 12.7097
ПС35/10 "Озерки" Ф-14201 | 2102 | 250 | 361 | 1 | 6 | 16 | 12 | 45 | 7.4505 | 231 | 230 | 228 | 412 | 405 | 404 | 22.06.2026г 17:50 | Озерки
|  |  |  | 2 | 12 | 10 | 7 | 41 | 6.3549
|  |  |  | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.5339
4
|  |  |  | сумма | 20 | 27 | 23 | 99 | 15.3393
ПС35/10 "Озерки" Ф-14201 | 2103 | 250 | 361 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | сумма |  |  |  | 1
|  |  |  | Итого по Ф-14201 |  |  |  | 191 | 28.0491
ПС35/10 "Озерки" Ф-14207 | 4948 | 100 | 144 | 1 | 15 | 9 | 10 | 20 | 7.4505 | 233 | 234 | 230 | 418 | 411 | 408 | 22.06.2026г 17:10 | Круш
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 1.0957
3
|  |  |  | сумма | 17 | 11 | 11 | 52 | 8.5462
ПС35/10 "Озерки" Ф-14207 | 4950 | 100 | 144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.43827 | 235 | 236 | 230 | 418 | 411 | 407 | 22.06.2026г17:00 | Круш
|  |  |  | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2.6296
3
|  |  |  | сумма | 4 | 5 | 5 | 23 | 3.0679
ПС35/10 "Озерки" Ф-14207 |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 1 | 24 | 1.9722 | 235 | 235 | 242 | 413 | 420 | 413 | 22.06.2026г 16:20 | Бияз
| 4930 | 100 | 144 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1.5339
3
|  |  |  | сумма | 8 | 6 | 2 | 35 | 3.5061
|  |  |  | Итого по Ф-14207 |  |  |  | 110 | 15.1202
ПС Пионерская Ф-11608 | 4936 | 100 | 144 | 1 | 14 | 16 | 2 | 50 | 7.0123 | 239 | 239 | 239 | 416 | 414 | 418 | 24.06.2026г 11:10 | СНТ Журавушка
|  |  |  | 2 | 25 | 25 | 16 | 29 | 14.4628
|  |  |  | 3 | 4 | 7 | 25 |  | 7.8888
|  |  |  | сумма | 43 | 48 | 43 | 79 | 29.3639
|  |  |  | Итого по Ф-11608 |  |  |  | 79 | 29.3639
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф-10203 | 1942 | 100 | 144 | 1 | 6 | 20 | 28 | 1 | 11.8332 | 235 | 234 | 230 | 414 | 406 | 406 | 23,062026г 11:40 | Муллакаево
|  |  |  | 2 | 32 | 12 | 5 | 31 | 10.7375
|  |  |  | 3 | 15 | 16 | 11 | 33 | 9.2036
4
|  |  |  | сумма | 53 | 48 | 44 | 65 | 31.7743
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф-10203 | 1944 | 100 | 144 | 1 | 3 | 5 | 5 | 41 | 2.8487 | 232 | 232 | 239 | 404 | 404 | 407 | 23.06.2026г 11:30 | Муллакаево
|  |  |  | 2 | 7 | 40 | 13 | 1 | 13.148
3
|  |  |  | сумма | 10 | 45 | 18 | 42 | 15.9967
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф-10203 | 1946 | 100 | 144 | 1 | 15 | 18 | 6 | 30 | 8.5462 | 238 | 235 | 235 | 407 | 409 | 410 | 23.06.2026г 11:50 | Муллакаево
|  |  |  | 2 | 24 | 5 | 25 | 26 | 11.8332
3
|  |  |  | сумма | 39 | 23 | 31 | 56 | 20.3794
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф-10203 | 1947 | 100 | 144 | 1 | 13 | 2 | 25 | 36 | 8.7653 | 238 | 232 | 232 | 402 | 402 | 408 | 23.06.2026г 11:10 | Муллакаево
|  |  |  | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | 2.8487
3
|  |  |  | сумма | 14 | 8 | 31 | 55 | 11.6141
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф-10203 | 1945 | 100 | 144 | 1 | 9 | 7 | 1 | 24 | 3.7253 | 235 | 236 | 232 | 408 | 411 | 407 | 23.06.2026г 12:30 | Ст.Муллакаево
|  |  |  | 2 | 16 | 11 | 18 | 20 | 9.861
3
|  |  |  | сумма | 25 | 18 | 19 | 44 | 13.5863
|  |  |  | Итого по Ф-10203 |  |  |  | 262 | 93.3508
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф-11404 | 4847 | 250 | 361 | 1 | 21 | 10 | 2 | 38 | 7.2314 | 245 | 243 | 243 | 420 | 420 | 418 | 24.06.2026г 11:55 | ДНТ Устье Юрюзани
|  |  |  | 2 | 29 | 31 | 22 | 15 | 17.9689
|  |  |  | сумма | 50 | 41 | 24 | 53 | 25.2003
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф-11404 | 4846 | 250 | 361 | 1 | 6 | 13 | 8 | 19 | 5.9166 | 244 | 244 | 244 | 419 | 420 | 420 | 24.06.2026г 11:40 | Береговой
|  |  |  | 2 | 7 | 13 | 20 | 12 | 8.7653
|  |  |  | сумма | 13 | 26 | 28 | 31 | 14.6819
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф-11404 | 4845 | 160 | 231 | 1 | 25 | 29 | 30 | 25 | 18.4072 | 245 | 243 | 240 | 421 | 424 | 428 | 24.062026г 11:25 | Береговой
|  |  |  | 2 | 14 | 17 | 30 | 10 | 13.3671
|  |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2.6296
|  |  |  | сумма | 42 | 52 | 63 | 41 | 34.4039
|  |  |  | Итого по Ф-11404 |  |  |  | 125 | 74.2862
ПС 35/10 "Пионерская" Ф-11601 | 4945 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0.43827 | 240 | 237 | 239 | 417 | 417 | 419 | 24.06.2026г 12:10 | Береговой
|  |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0.43827
|  |  |  | сумма | 2 | 2 | 0 | 31 | 0.87653
|  |  |  | Итого по Ф-11601 |  |  |  | 72 | 0.43827