## Форма по замерам
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго"
от _______ № ___________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
АО "БАЗ" |  | ПС 110/6 кВ АО "БАЗ" | ПС 110/6 кВ АО "БАЗ" | [20 empty] | День | Месяц | Год
[24 empty] | 17 | 06 | 2026
Присоединение | Ед. изм. | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 30
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.153 | 0.1422 | 0.1026 | 0.1008 | 0.0936 | 0.1008 | 0.0972 | 0.1008 | 0.1566 | 0.5292 | 0.4248 | 0.6372 | 1.7604 | 1.5516 | 0.4266 | 0.3366 | 0.4716 | 0.3348 | 0.225 | 0.2178 | 0.2214 | 0.18 | 0.2052 | 0.1854 | 0.1746
яч. №56 | МВар | 0.171 | 0.1674 | 0.1332 | 0.135 | 0.126 | 0.1404 | 0.1314 | 0.1278 | 0.1332 | 0.396 | 0.3798 | 0.5202 | 1.512 | 1.2168 | 0.3888 | 0.3402 | 0.3258 | 0.2466 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1962 | 0.2358 | 0.3528 | 0.3438 | 0.3456
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.8802 | 0.7344 | 0.5634 | 0.441 | 0.405 | 0.396 | 0.3672 | 0.4932 | 0.7506 | 1.6164 | 1.9692 | 1.9746 | 1.935 | 1.26 | 1.764 | 1.6722 | 1.4886 | 1.1322 | 0.8676 | 0.7974 | 0.7758 | 0.6786 | 0.6084 | 0.7038 | 0.6552
яч.№47 | МВар | 0.603 | 0.5022 | 0.459 | 0.441 | 0.4284 | 0.4248 | 0.4104 | 0.495 | 0.5364 | 1.0872 | 1.2618 | 1.2096 | 1.2528 | 0.7236 | 1.1988 | 1.1358 | 1.0872 | 0.7722 | 0.5526 | 0.531 | 0.5346 | 0.531 | 0.5022 | 0.522 | 0.495
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.№18 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.№13 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.№16 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.06858 | 0.06912 | 0.05724 | 0.05508 | 0.04914 | 0.05382 | 0.04968 | 0.04914 | 0.02682 | 0.0675 | 0.06408 | 0.06516 | 0.06714 | 0.0711 | 0.05886 | 0.06174 | 0.05616 | 0.06282 | 0.05994 | 0.06372 | 0.09648 | 0.07632 | 0.08118 | 0.06966 | 0.06768
яч.№52 субабонент | МВар | 0.05364 | 0.06174 | 0.04806 | 0.04644 | 0.03924 | 0.05094 | 0.0432 | 0.04212 | 0.02646 | 0.05436 | 0.05328 | 0.05112 | 0.04734 | 0.06138 | 0.04662 | 0.04914 | 0.0414 | 0.05634 | 0.04806 | 0.05058 | 0.07182 | 0.06336 | 0.0621 | 0.04986 | 0.06048
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00216
яч.№14 субабонент | МВар | 0.01224 | 0.01278 | 0.01296 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0135 | 0.0135 | 0.01314 | 0.01296 | 0.01206 | 0.01188 | 0.0117 | 0.01098 | 0.01116 | 0.0117 | 0.01188 | 0.0117 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01224 | 0.01206
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027 | 0.00252 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252
яч.№51 субабонент | МВар | 0.01242 | 0.01296 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01368 | 0.0135 | 0.01332 | 0.01314 | 0.01224 | 0.0117 | 0.01188 | 0.0117 | 0.01206 | 0.0117 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01206 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01278 | 0.0126 | 0.01278 | 0.0126 | 0.0126
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0
яч.42 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Т | МВт | 0.39798 | 0.29754 | 0.2313 | 0.16848 | 0.12762 | 0.12348 | 0.10602 | 0.13212 | 0.18036 | 0.35226 | 0.34722 | 0.32076 | 0.33408 | 0.23706 | 0.31248 | 0.30294 | 0.29502 | 0.25632 | 0.29358 | 0.29322 | 0.27 | 0.27036 | 0.21564 | 0.30294 | 0.26154
яч.43 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.06624 | 0.05796 | 0.04896 | 0.04428 | 0.04428 | 0.03708 | 0.04068 | 0.04536 | 0.05076 | 0.04752 | 0.07668 | 0.07452 | 0.06912 | 0.0666 | 0.06408 | 0.07632 | 0.06732 | 0.063 | 0.06444 | 0.0666 | 0.05724 | 0.06264 | 0.072 | 0.07776 | 0.06876
яч.53 субабонент | МВар | 0.01836 | 0.01908 | 0.01944 | 0.018 | 0.01872 | 0.01548 | 0.01476 | 0.01476 | 0.01512 | 0.01404 | 0.01692 | 0.01512 | 0.01476 | 0.01692 | 0.01476 | 0.0162 | 0.01692 | 0.01656 | 0.01584 | 0.01584 | 0.01476 | 0.01872 | 0.01872 | 0.02052 | 0.0198
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.02286 | 0.018 | 0.00558 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00684 | 0.00612 | 0.00558 | 0.0054 | 0.03024 | 0.03528 | 0.03726 | 0.05454 | 0.02754 | 0.05508 | 0.05904 | 0.05256 | 0.03456 | 0.02556 | 0.02412 | 0.0243 | 0.02268 | 0.02772 | 0.02394 | 0.0198
яч.35 | МВар | 0.02124 | 0.01602 | 0.01638 | 0.01692 | 0.01764 | 0.018 | 0.01782 | 0.01692 | 0.01566 | 0.04374 | 0.05328 | 0.04698 | 0.07992 | 0.0468 | 0.07398 | 0.0873 | 0.08028 | 0.03312 | 0.02142 | 0.02016 | 0.02196 | 0.02106 | 0.02232 | 0.02124 | 0.01764
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00504 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00576 | 0.02934 | 0.04446 | 0.045 | 0.04824 | 0.04734 | 0.04842 | 0.04536 | 0.02376 | 0.00792 | 0.00576 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00468
яч.37 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.2304 | 0.1812 | 0.1404 | 0.1068 | 0.1032 | 0.1044 | 0.09 | 0.1152 | 0.3324 | 0.5508 | 0.6012 | 0.6336 | 0.6468 | 0.444 | 0.7116 | 0.5724 | 0.5064 | 0.3204 | 0.1944 | 0.1536 | 0.1932 | 0.15 | 0.1476 | 0.1548 | 0.1596
яч.39 | МВар | 0.18 | 0.0948 | 0.0876 | 0.0792 | 0.0804 | 0.084 | 0.0828 | 0.0996 | 0.204 | 0.3444 | 0.3576 | 0.3804 | 0.3972 | 0.2244 | 0.4404 | 0.3684 | 0.3072 | 0.1896 | 0.1104 | 0.0996 | 0.1164 | 0.1044 | 0.12 | 0.1032 | 0.096
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.01116 | 0.01098 | 0.01116 | 0.01152 | 0.01116 | 0.0117 | 0.01134 | 0.01134 | 0.02538 | 0.14724 | 0.14058 | 0.15966 | 0.18504 | 0.10008 | 0.1467 | 0.11178 | 0.1062 | 0.05634 | 0.01314 | 0.01116 | 0.01116 | 0.0108 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01098
яч.46 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.05202 | 0.04032 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01332 | 0.01782 | 0.07272 | 0.21492 | 0.1233 | 0.18774 | 0.13248 | 0.07596 | 0.12474 | 0.07164 | 0.2223 | 0.1701 | 0.13032 | 0.12132 | 0.09396 | 0.06228 | 0.06156 | 0.05328 | 0.04284
яч.48 | МВар | 0.0468 | 0.0315 | 0.00936 | 0.00954 | 0.00972 | 0.0099 | 0.00954 | 0.009 | 0.01458 | 0.054 | 0.06282 | 0.0648 | 0.06966 | 0.04626 | 0.06516 | 0.05652 | 0.06714 | 0.0873 | 0.08424 | 0.07848 | 0.06552 | 0.04824 | 0.0486 | 0.04374 | 0.03312
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.00486 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.00504 | 0.00486 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00468 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00486 | 0.01386 | 0.03348 | 0.03474 | 0.03546
яч.50 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.01296 | 0.01296 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01392 | 0.01296 | 0.01104 | 0.01152 | 0.01488 | 0.12768 | 0.348 | 0.34464 | 0.2592 | 0.14064 | 0.0528 | 0.14496 | 0.06528 | 0.01584 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01104 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01296 | 0.01344
яч.49 | МВар | 0.03456 | 0.03552 | 0.03648 | 0.03696 | 0.03744 | 0.03744 | 0.03744 | 0.03696 | 0.03792 | 0.04416 | 0.05808 | 0.05616 | 0.072 | 0.06864 | 0.05232 | 0.06624 | 0.05904 | 0.03648 | 0.03456 | 0.03504 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03456
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.04368 | 0.04272 | 0.04272 | 0.04272 | 0.04272 | 0.04272 | 0.04368 | 0.0456 | 0.06 | 0.25392 | 0.24672 | 0.23472 | 0.21744 | 0.20832 | 0.24048 | 0.22464 | 0.21504 | 0.10656 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04272
яч.44 | МВар | 0.04176 | 0.04368 | 0.04608 | 0.04704 | 0.04704 | 0.048 | 0.048 | 0.04608 | 0.05232 | 0.2544 | 0.2448 | 0.23568 | 0.2016 | 0.19584 | 0.24768 | 0.22848 | 0.20544 | 0.096 | 0.03696 | 0.03744 | 0.0384 | 0.03888 | 0.0384 | 0.03744 | 0.03744
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.2568 | 0.1656 | 0.1212 | 0.1032 | 0.1092 | 0.108 | 0.108 | 0.1812 | 0.156 | 0.5076 | 0.6036 | 0.6 | 0.5952 | 0.3264 | 0.534 | 0.5064 | 0.4896 | 0.4356 | 0.2772 | 0.2472 | 0.2136 | 0.1644 | 0.1296 | 0.1272 | 0.1308
яч.21 | МВар | 0.144 | 0.162 | 0.1428 | 0.1416 | 0.144 | 0.1452 | 0.1452 | 0.204 | 0.1488 | 0.39 | 0.5304 | 0.48 | 0.4764 | 0.2088 | 0.3648 | 0.372 | 0.396 | 0.3252 | 0.1692 | 0.1656 | 0.1608 | 0.1584 | 0.144 | 0.1416 | 0.1404 | в
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14496 | 1.2922 | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15792 | 1.1395 | 0.87024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор по энергообеспечению и ремонтам АО "БАЗ" А.Н. Шилов
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам)
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 19.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 06.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2019.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).