## Форма по замерам
Приложение 6
к письму Филиала АО "СО ЕЭС"
Башкирское РДУ
от __________ № _____________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ООО "ГИП-Электро" |  | ПС 110/6/6 кВТолкуновская | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 19 | 6 | 2026
Присоединение | Ед. изм. | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
фидер 6 кВ | А | 55 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 60 | 115 | 120 | 132 | 127 | 134 | 142 | 141 | 141 | 126 | 146 | 112 | 101 | 100 | 90 | 70 | 67 | 60 | 60
Яч.№12 В1-6 1Т | МВт | 0.3465 | 0.2772 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2709 | 0.2772 | 0.378 | 0.7245 | 0.756 | 0.8316 | 0.8001 | 0.8442 | 0.8946 | 0.8883 | 0.8883 | 0.7938 | 0.9198 | 0.7056 | 0.6363 | 0.63 | 0.567 | 0.441 | 0.4221 | 0.378 | 0.378
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№7 Ф-195 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 13.2 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 30 | 26.4 | 32.4 | 32.4 | 33.6 | 30 | 27.6 | 28.8 | 25.2 | 24 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 18 | 16.8 | 14.4 | 14.4
Яч.№8 Ф-193 1сек.ш | МВт | 0.08316 | 0.06804 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06804 | 0.06048 | 0.189 | 0.16632 | 0.20412 | 0.20412 | 0.21168 | 0.189 | 0.17388 | 0.18144 | 0.15876 | 0.1512 | 0.14364 | 0.12852 | 0.12852 | 0.1134 | 0.10584 | 0.09072 | 0.09072
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№9 Ф-94 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0
Яч.№13 Ф-83 1сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 0.063 | 0.063 | 0.0567 | 0.063 | 0.0567 | 0.0693 | 0.0693 | 0.063 | 0.0567 | 0.063 | 0.0441 | 0.0441 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 16 | 25.6 | 12.8 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 16 | 14.4 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 22 | 21 | 25 | 25 | 26 | 23 | 25 | 22
Яч.№14 Ф-85 1сек.ш | МВт | 0.1008 | 0.16128 | 0.08064 | 0.08064 | 0.07056 | 0.07056 | 0.1008 | 0.09072 | 0.0945 | 0.1071 | 0.1197 | 0.1071 | 0.126 | 0.126 | 0.1071 | 0.0945 | 0.1197 | 0.1386 | 0.1323 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1638 | 0.1449 | 0.1575 | 0.1386
фидер 6 кВ | А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Яч.№15 Ф-86 1сек.ш | МВт | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378
фидер 6 кВ | А | 19.08 | 16.56 | 17.28 | 16.8 | 18 | 18 | 33.48 | 73.32 | 78.24 | 81.72 | 77.16 | 79.2 | 85.68 | 82.32 | 92.52 | 85.56 | 79.92 | 64.44 | 51.72 | 47.04 | 46.8 | 25.8 | 23.88 | 21.528 | 21.252
Яч.№16 Ф-84 1сек.ш | МВт | 0.1202 | 0.10433 | 0.10886 | 0.10584 | 0.1134 | 0.1134 | 0.21092 | 0.46192 | 0.49291 | 0.51484 | 0.48611 | 0.49896 | 0.53978 | 0.51862 | 0.58288 | 0.53903 | 0.5035 | 0.40597 | 0.32584 | 0.29635 | 0.29484 | 0.16254 | 0.15044 | 0.13563 | 0.13389
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№17 Ф-82 ТП1 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 110 | 106 | 92 | 109 | 78 | 104 | 120 | 173 | 198 | 212 | 211 | 215 | 164 | 213 | 212 | 192 | 180 | 165 | 175 | 137 | 120 | 96 | 100 | 102 | 95
Яч.№1 В2-6 2Т | МВт | 0.693 | 0.6678 | 0.5796 | 0.6867 | 0.4914 | 0.6552 | 0.756 | 1.0899 | 1.2474 | 1.3356 | 1.3293 | 1.3545 | 1.0332 | 1.3419 | 1.3356 | 1.2096 | 1.134 | 1.0395 | 1.1025 | 0.8631 | 0.756 | 0.6048 | 0.63 | 0.6426 | 0.5985
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№3 Ф-192 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№4 Ф-96 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 44 | 43.2 | 43.36 | 38.08 | 37.28 | 52.96 | 52.88 | 70.88 | 75.52 | 63.76 | 58.72 | 81.04 | 44.48 | 78.4 | 73.6 | 44.16 | 56.24 | 48.32 | 52.4 | 31.2 | 41.864 | 34.784 | 36.192 | 43.376 | 35.832
Яч.№19 Ф-194 2сек.ш | МВт | 0.2772 | 0.27216 | 0.27317 | 0.2399 | 0.23486 | 0.33365 | 0.33314 | 0.44654 | 0.47578 | 0.40169 | 0.36994 | 0.51055 | 0.28022 | 0.49392 | 0.46368 | 0.27821 | 0.35431 | 0.30442 | 0.33012 | 0.19656 | 0.26374 | 0.21914 | 0.22801 | 0.27327 | 0.22574
фидер 6 кВ | А | 12 | 9.6 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11
Яч.№20 Ф-89 2сек.ш | МВт | 0.0756 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06804 | 0.08316 | 0.04536 | 0.06804 | 0.06804 | 0.0882 | 0.0945 | 0.0945 | 0.1008 | 0.1071 | 0.1134 | 0.1071 | 0.1197 | 0.1197 | 0.1323 | 0.1134 | 0.1008 | 0.0882 | 0.0756 | 0.0693 | 0.063 | 0.0693
фидер 6 кВ | А | 16 | 16 | 9.6 | 9.6 | 17.6 | 14.4 | 9.6 | 10.8 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 18
Яч.№21 Ф-87 2сек.ш | МВт | 0.1008 | 0.1008 | 0.06048 | 0.06048 | 0.11088 | 0.09072 | 0.06048 | 0.06804 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1134 | 0.1197 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.1197 | 0.1386 | 0.1323 | 0.1449 | 0.1386 | 0.1449 | 0.1449 | 0.126 | 0.1449 | 0.1134
фидер 6 кВ | А | 10.68 | 10.8 | 9.6 | 12.84 | 11.28 | 12 | 30.48 | 61.32 | 58.08 | 71.52 | 68.52 | 63.36 | 54.84 | 57.6 | 56.16 | 55.92 | 53.16 | 41.76 | 40.08 | 35.28 | 31.332 | 14.22 | 12.852 | 14.76 | 12.648
Яч.№22 Ф-88 2сек.ш | МВт | 0.067284 | 0.06804 | 0.06048 | 0.080892 | 0.071064 | 0.0756 | 0.19202 | 0.38632 | 0.3659 | 0.45058 | 0.43168 | 0.39917 | 0.34549 | 0.36288 | 0.35381 | 0.3523 | 0.33491 | 0.26309 | 0.2525 | 0.22226 | 0.19739 | 0.089586 | 0.080968 | 0.092988 | 0.079682
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№23 Ф-98 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№24 Ф-99 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 8.4 | 7.2 | 4.8 | 6 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4
Яч.№25 Ф-191 2сек.ш | МВт | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.01512 | 0.03024 | 0.03024 | 0.03024 | 0.03024 | 0.0378 | 0.05292 | 0.04536 | 0.03024 | 0.0378 | 0.03024 | 0.03024 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.01512 | 0.01512
фидер 6 кВ | А | 15.96 | 16.44 | 14.28 | 14.4 | 13.68 | 13.8 | 14.88 | 22.08 | 29.76 | 30.48 | 31.68 | 26.4 | 15.96 | 26.64 | 31.2 | 30.6 | 25.8 | 21.84 | 19.32 | 18.48 | 15.156 | 14.808 | 14.772 | 15.348 | 15.6
Яч.№26 Ф-91 2сек.ш | МВт | 0.10055 | 0.10357 | 0.089964 | 0.09072 | 0.086184 | 0.08694 | 0.093744 | 0.1391 | 0.18749 | 0.19202 | 0.19958 | 0.16632 | 0.10055 | 0.16783 | 0.19656 | 0.19278 | 0.16254 | 0.13759 | 0.12172 | 0.11642 | 0.095483 | 0.09329 | 0.093064 | 0.096692 | 0.09828
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№27 Ф-90 2сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 13.2 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
Яч.№28 Ф-92 2сек.ш | МВт | 0.02268 | 0.03024 | 0.02268 | 0.03024 | 0.02268 | 0.03024 | 0.03024 | 0.04536 | 0.06048 | 0.08316 | 0.06804 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.04536 | 0.04536 | 0.04536 | 0.0378 | 0.03024 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268
фидер 6 кВ | А | 132 | 126 | 122.1 | 124.5 | 119.1 | 113.1 | 137.7 | 143.1 | 245.1 | 254.4 | 256.2 | 258.6 | 196.5 | 231.9 | 253.8 | 232.8 | 216 | 195.6 | 203.4 | 171.6 | 160.23 | 139.35 | 132.27 | 128.07 | 133.32
Яч.№34 В3-6 1Т | МВт | 0.8316 | 0.7938 | 0.76923 | 0.78435 | 0.75033 | 0.71253 | 0.86751 | 0.90153 | 1.5441 | 1.6027 | 1.6141 | 1.6292 | 1.238 | 1.461 | 1.5989 | 1.4666 | 1.3608 | 1.2323 | 1.2814 | 1.0811 | 1.0094 | 0.87791 | 0.8333 | 0.80684 | 0.83992
фидер 6 кВ | А | 44.04 | 120 | 50.4 | 45.84 | 40.2 | 41.04 | 47.76 | 57.48 | 72.6 | 75.96 | 77.88 | 81.72 | 56.88 | 70.08 | 74.64 | 70.2 | 63.6 | 55.56 | 57 | 50.76 | 42.252 | 42.204 | 40.08 | 39.468 | 39.084
Яч.№33 Ф-313 3сек.ш | МВт | 0.27745 | 0.756 | 0.31752 | 0.28879 | 0.25326 | 0.25855 | 0.30089 | 0.36212 | 0.45738 | 0.47855 | 0.49064 | 0.51484 | 0.35834 | 0.4415 | 0.47023 | 0.44226 | 0.40068 | 0.35003 | 0.3591 | 0.31979 | 0.26619 | 0.26589 | 0.2525 | 0.24865 | 0.24623
фидер 6 кВ | А | 30.72 | 30.36 | 30.24 | 30.48 | 30.12 | 29.04 | 29.52 | 63.96 | 64.08 | 62.4 | 68.4 | 73.92 | 53.4 | 68.4 | 76.8 | 72.84 | 69 | 53.28 | 54.6 | 47.04 | 49.464 | 46.74 | 47.52 | 40.728 | 45.24
Яч.№35 Ф-317 3сек.ш | МВт | 0.19354 | 0.19127 | 0.19051 | 0.19202 | 0.18976 | 0.18295 | 0.18598 | 0.40295 | 0.4037 | 0.39312 | 0.43092 | 0.4657 | 0.33642 | 0.43092 | 0.48384 | 0.45889 | 0.4347 | 0.33566 | 0.34398 | 0.29635 | 0.31162 | 0.29446 | 0.29938 | 0.25659 | 0.28501
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№36 Ф-319 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№37 Ф-315 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.624 | 0.636 | 0.624 | 0.6 | 0.624 | 0.612 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.636 | 0.6 | 0.612 | 0.612 | 0.624 | 0.612
Яч.№39 Ф-311 3сек.ш | МВт | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.0039312 | 0.0040068 | 0.0039312 | 0.00378 | 0.0039312 | 0.0038556 | 0.00378 | 0.00378 | 0.00378 | 0.004158 | 0.0040068 | 0.00378 | 0.0038556 | 0.0038556 | 0.0039312 | 0.0038556
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№40 Ф-309 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 11.16 | 11.64 | 1.188 | 12 | 10.8 | 10.8 | 21.96 | 33.12 | 54.36 | 55.56 | 50.16 | 49.8 | 42.84 | 43.2 | 49.2 | 45.6 | 34.68 | 39.96 | 31.56 | 37.32 | 27.756 | 11.22 | 11.352 | 11.4 | 11.376
Яч.№41 Ф-307 3сек.ш | МВт | 0.070308 | 0.073332 | 0.0074844 | 0.0756 | 0.06804 | 0.06804 | 0.13835 | 0.20866 | 0.34247 | 0.35003 | 0.31601 | 0.31374 | 0.26989 | 0.27216 | 0.30996 | 0.28728 | 0.21848 | 0.25175 | 0.19883 | 0.23512 | 0.17486 | 0.070686 | 0.071518 | 0.07182 | 0.071669
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№42 Ф-305 3сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 32.4 | 38.4 | 27 | 29.52 | 38.04 | 35.52 | 41.52 | 27.12 | 49.8 | 53.4 | 43.32 | 51.24 | 44.4 | 41.28 | 39.36 | 43.68 | 45 | 35.16 | 35.52 | 30.72 | 36.9 | 37.368 | 38.58 | 36.6 | 29.616
Яч.№43 Ф-303 3сек.ш | МВт | 0.20412 | 0.24192 | 0.1701 | 0.18598 | 0.23965 | 0.22378 | 0.26158 | 0.17086 | 0.31374 | 0.33642 | 0.27292 | 0.32281 | 0.27972 | 0.26006 | 0.24797 | 0.27518 | 0.2835 | 0.22151 | 0.22378 | 0.19354 | 0.23247 | 0.23542 | 0.24305 | 0.23058 | 0.18658
фидер 6 кВ | А | 56.1 | 61.8 | 60 | 60.6 | 58.5 | 59.1 | 57 | 78 | 129.3 | 111.6 | 123.3 | 122.4 | 85.8 | 105.3 | 109.2 | 104.4 | 92.4 | 76.2 | 72 | 57 | 48.3 | 50.55 | 45.42 | 48.48 | 47.76
Яч.№58 В4-6 2Т | МВт | 0.35343 | 0.38934 | 0.378 | 0.38178 | 0.36855 | 0.37233 | 0.3591 | 0.4914 | 0.81459 | 0.70308 | 0.77679 | 0.77112 | 0.54054 | 0.66339 | 0.68796 | 0.65772 | 0.58212 | 0.48006 | 0.4536 | 0.3591 | 0.30429 | 0.31846 | 0.28615 | 0.30542 | 0.30089
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№48 Ф-300 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.056 | 1.032 | 1.008 | 1.02 | 1.02 | 0.984 | 0.996 | 1.032 | 1.032 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 1.02 | 1.008 | 1.056 | 1.044 | 0.996 | 1.056 | 1.056
Яч.№49 Ф-306 4сек.ш | МВт | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006804 | 0.006426 | 0.0066528 | 0.0065016 | 0.0063504 | 0.006426 | 0.006426 | 0.0061992 | 0.0062748 | 0.0065016 | 0.0065016 | 0.0062748 | 0.0062748 | 0.0062748 | 0.006426 | 0.0063504 | 0.0066528 | 0.0065772 | 0.0062748 | 0.0066528 | 0.0066528
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№50 Ф-308 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№52 Ф-312 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Яч.№53 Ф-314 4сек.ш | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
фидер 6 кВ | А | 7.92 | 8.4 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.16 | 8.04 | 9.12 | 18.96 | 15 | 19.68 | 20.16 | 11.04 | 16.8 | 13.68 | 14.52 | 12.48 | 8.88 | 7.8 | 8.16 | 8.46 | 7.812 | 7.992 | 8.184 | 8.22
Яч.№54 Ф-316 4сек.ш | МВт | 0.049896 | 0.05292 | 0.054432 | 0.054432 | 0.054432 | 0.051408 | 0.050652 | 0.057456 | 0.11945 | 0.0945 | 0.12398 | 0.12701 | 0.069552 | 0.10584 | 0.086184 | 0.091476 | 0.078624 | 0.055944 | 0.04914 | 0.051408 | 0.053298 | 0.049216 | 0.05035 | 0.051559 | 0.051786
фидер 6 кВ | А | 14.16 | 11.4 | 17.64 | 11.52 | 17.76 | 16.32 | 15.6 | 23.04 | 38.88 | 33.12 | 41.04 | 41.4 | 30 | 45.6 | 31.68 | 45 | 35.04 | 33 | 21.12 | 19.08 | 24.096 | 14.508 | 15.264 | 23.892 | 15.624
Яч.№55 Ф-318 4сек.ш | МВт | 0.089208 | 0.07182 | 0.11113 | 0.072576 | 0.11189 | 0.10282 | 0.09828 | 0.14515 | 0.24494 | 0.20866 | 0.25855 | 0.26082 | 0.189 | 0.28728 | 0.19958 | 0.2835 | 0.22075 | 0.2079 | 0.13306 | 0.1202 | 0.1518 | 0.0914 | 0.096163 | 0.15052 | 0.098431
фидер 6 кВ | А | 38.88 | 31.68 | 38.76 | 33 | 38.16 | 36.96 | 41.16 | 48.84 | 72.84 | 69.48 | 63.36 | 66.72 | 43.2 | 58.56 | 60.24 | 55.92 | 47.4 | 39.96 | 32.52 | 29.28 | 23.316 | 22.836 | 23.088 | 23.808 | 23.304
Яч.№56 Ф-320 4сек.ш. | МВт | 0.24494 | 0.19958 | 0.24419 | 0.2079 | 0.24041 | 0.23285 | 0.25931 | 0.30769 | 0.45889 | 0.43772 | 0.39917 | 0.42034 | 0.27216 | 0.36893 | 0.37951 | 0.3523 | 0.29862 | 0.25175 | 0.20488 | 0.18446 | 0.14689 | 0.14387 | 0.14545 | 0.14999 | 0.14682
Напряж 6 1Т 1 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 1Т 3 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 2Т 2 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Напряж 6 2Т 4 сек.ш. | кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
РПН 1Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Начальник ЦУС | [24 empty] | Ф.И.О.
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам):
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 20.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 12.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2023.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).