## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП. июнь 2026 г. ООО "ГИП-Энерго"
№ п/п | № ТП | S mp, кBA | I ном | № | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
1 | ТП-6225 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 246 | 248 | 267 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 19.06.2026 11-00
|  |  | 1445 | Т2 | 195 | 189 | 237 | 222 | 223 | 222 | 380 | 381 | 380 | 19.06.2026 11-00
2 | РП-508 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 305 | 270 | 256 | 227 | 228 | 228 | 395 | 395 | 394 | 19.06.2026 12-00
|  |  | 1445 | Т2 | 360 | 270 | 291 | 228 | 228 | 229 | 395 | 396 | 397 | 19.06.2026 12-00
3 | ТП – 9710 | 2х630 | 910 | Т1 | 78 | 123 | 94 | 232 | 227 | 230 | 400 | 398 | 400 | 24.06.2026 18-40
|  |  | 910 | Т2 отк. | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
4 | ТП – 9929 | 2х400 | 578 | Т1 | 154 | 169 | 123 | 238 | 237 | 238 | 412 | 411 | 414 | 24.06.2026 20-30
|  |  | 578 | Т2 | 49 | 47 | 32 | 245 | 243 | 245 | 423 | 422 | 425 | 24.06.2026 20-30
5 | ТП -10 | 2х630 | 910 | Т1 | 44 | 41 | 57 | 235 | 236 | 235 | 410 | 410 | 409 | 24.06.2026 20-10
|  |  | 910 | Т2 | 113 | 82 | 98 | 236 | 238 | 237 | 413 | 415 | 413 | 24.06.2026 20-10
6 | ТП-10010 (2БКТП) | 2х1000 | 1445 | Т1 | 102 | 69 | 90 | 240 | 241 | 242 | 418 | 421 | 419 | 24.06.2026 20-20
|  |  | 1445 | Т2 | 52 | 75 | 59 | 241 | 239 | 239 | 417 | 415 | 416 | 24.06.2026 20-20
7 | ТП-5181 | 2х630 | 910 | Т1 | 34 | 32 | 31 | 225 | 225 | 226 | 386 | 386 | 387 | 19.06.2026 19-30
|  |  | 910 | Т2 | 35 | 30 | 28 | 226 | 227 | 227 | 385 | 385 | 384 | 19.06.2026 19-30
8 | ТП-9792 | 1х630 | 910 | Т1 | 91 | 63 | 79 | 231 | 233 | 231 | 400 | 402 | 401 | 20.06.2026 19-20
9 | ТП-9866 | 1х630 | 910 | Т1 | 155 | 100 | 108 | 236 | 240 | 240 | 412 | 413 | 413 | 20.06.2026 19-00
10 | ТП-9793 | 1х630 | 910 | Т1 | 165 | 250 | 236 | 242 | 237 | 233 | 408 | 410 | 412 | 20.06.2026 19-10
11 | ТП-9794 | 1х400 | 578 | Т1 | 218 | 179 | 193 | 232 | 236 | 240 | 409 | 409 | 411 | 22.06.2026 17-00
12 | ТП-9994 | 1х400 | 578 | Т1 | 115 | 110 | 173 | 230 | 240 | 230 | 401 | 405 | 402 | 20.06.2026 19-30
13 | ТП-9795 | 1х630 | 910 | Т1 | 261 | 208 | 173 | 233 | 236 | 234 | 400 | 404 | 403 | 20.06.2026 19-40
14 | ТП-9791 | 1х630 | 910 | Т1 | 217 | 192 | 171 | 236 | 242 | 238 | 412 | 414 | 404 | 20.06.2026 20-00
15 | ТП-5459 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 135 | 120 | 156 | 236 | 235 | 235 | 408 | 409 | 409 | 22.06.2026 17-00
|  |  | 1805 | Т2 | 70 | 135 | 120 | 237 | 236 | 237 | 408 | 407 | 408 | 22.06.2026 17-00
16 | ТП-6806 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 110 | 100 | 95 | 228 | 227 | 227 | 398 | 397 | 398 | 22.06.2025 17-30
|  |  | 1445 | Т2 | 118 | 74 | 59 | 227 | 228 | 227 | 397 | 398 | 397 | 22.06.2025 17-30
17 | ТП-7410 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 108 | 63 | 107 | 225 | 226 | 226 | 393 | 394 | 394 | 23.06.2026 17-00
|  |  | 1445 | Т2 | 201 | 165 | 183 | 227 | 228 | 227 | 397 | 398 | 397 | 23.06.2026 17-00
18 | ЦРП-15 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 75 | 62 | 76 | 228 | 227 | 227 | 398 | 397 | 398 | 19.06.2026 10-00
|  |  | 1445 | Т2 отк. | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
19 | ТП-344 | 1х250 | 362 | Т1 | 61 | 78 | 78 | 233 | 230 | 238 | 409 | 410 | 408 | 23.06.2026 11-00
|  | 1х560 | 809 | Т2 отк. | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
20 | ТП-2 | 630 | 910 | Т1 | 93 | 110 | 63 | 237 | 238 | 238 | 414 | 413 | 413 | 24.06.2026 19-00
21 | ТП-3 | 630 | 910 | Т1 | 43 | 62 | 53 | 238 | 238 | 238 | 413 | 413 | 413 | 24.06.2026 19-15
22 | ТП-5401 | 630 | 910 | Т1 | 150 | 136 | 113 | 220 | 221 | 222 | 383 | 383 | 385 | 23.06.2026 17-00
23 | ТП-10011 | 630 | 910 | Т1 | 75 | 92 | 85 | 242 | 244 | 244 | 421 | 423 | 421 | 24.06.2026 19-40
24 | ТП-6014 | 2х250 | 362 | Т1 | 16 | 11 | 15 | 229 | 229 | 230 | 401 | 400 | 401 | 23.06.2026 16-00
|  |  | 362 | Т2 | 3 | 2 | 3 | 230 | 230 | 231 | 402 | 402 | 403 | 23.06.2026 16-00
25 | ТП-6276 | 2х630 | 910 | Т1 | 126 | 78 | 71 | 226 | 226 | 226 | 400 | 401 | 400 | 24.06.2026 16-30
|  |  | 910 | Т2 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 230 | 401 | 400 | 401 | 24.06.2026 16-30
26 | ТП-6326 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 72 | 64 | 52 | 225 | 224 | 225 | 397 | 398 | 398 | 24.06.2026 17-00
|  |  | 1445 | Т2 | 160 | 92 | 70 | 227 | 227 | 228 | 402 | 401 | 402 | 24.06.2026 17-00
27 | ТП-616 | 2х630 | 910 | Т1 | 43 | 51 | 27 | 225 | 224 | 224 | 397 | 396 | 398 | 24.06.2026 17-30
|  |  | 910 | Т2 | 109 | 161 | 70 | 226 | 226 | 226 | 400 | 401 | 400 | 24.06.2026 17-30
28 | ТП-6392 | 2х630 | 910 | Т1 | 119 | 132 | 118 | 218 | 218 | 218 | 385 | 386 | 386 | 24.06.2026 18-00
|  |  | 910 | Т2 | 120 | 73 | 65 | 231 | 231 | 232 | 410 | 410 | 411 | 24.06.2026 18-00
29 | ТП-6432 | 2х1000 | 1445 | Т1 | 88 | 121 | 133 | 222 | 223 | 225 | 393 | 392 | 392 | 24.06.2026 18-30
|  |  | 1445 | Т2 | 90 | 102 | 118 | 222 | 221 | 223 | 393 | 391 | 390 | 24.06.2026 18-30
30 | ТП-7133 | 2х630 | 910 | Т1 | 138 | 108 | 131 | 220 | 221 | 222 | 383 | 383 | 385 | 24.06.2026 16-30
|  |  | 910 | Т2 | 90 | 84 | 94 | 227 | 228 | 227 | 397 | 398 | 397 | 24.06.2026 16-30
31 | ТП-7268 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 150 | 72 | 90 | 238 | 238 | 238 | 411 | 411 | 411 | 25.06.2026 19-40
|  |  | 1805 | Т2 | 33 | 37 | 54 | 237 | 237 | 237 | 410 | 410 | 410 | 25.06.2026 19-40
|  | 1*1000 | 1445 | Т3 | 12 | 7 | 23 | 238 | 238 | 238 | 411 | 411 | 411 | 25.06.2026 19-40
32 | ТП-7460 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 0 | 0 | 6 | 244 | 245 | 244 | 424 | 424 | 424 | 25.06.2026 15-00
|  |  | 1805 | Т2 отк. | [9 empty] | - | bar: I (A) A to U л (В) АС
|  | 1*1000 | 1445 | Т3 | 0 | 9 | 0 | 240 | 240 | 240 | 410 | 410 | 410 | 25.06.2026 15-00
33 | ТП-7620 | 2х1250 | 1805 | Т1 | 60 | 76 | 89 | 237 | 238 | 237 | 409 | 410 | 409 | 25.06.2026 10-00
|  |  | 1805 | Т2 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 408 | 408 | 408 | 25.06.2026 10-00
|  | 2х1250 | 1805 | Т3 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 407 | 407 | 407 | 25.06.2026 10-00
|  |  | 1805 | Т4 | 85 | 71 | 90 | 235 | 235 | 235 | 407 | 407 | 407 | 25.06.2026 10-00
34 | ТП-6071 | 2*630 | 910 | Т1 | 477 | 424 | 401 | 227 | 228 | 227 | 395 | 396 | 395 | 25.06.2026 14-00
|  | 2*630 | 910 | Т2 | 480 | 467 | 503 | 236 | 234 | 234 | 410 | 409 | 408 | 25.06.2026 14-00
Директор ООО "ГИП-Энерго" ___________________ Васильев Е.В.
Главный инженер ___________________ Вахрамов М.Г.
Директор ООО "ГИП-Энерго" ___________________ Васильев Е.В.
Главный инженер ___________________ Вахрамов М.Г.