## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2026-06-17 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  |  | 14 | 17 | 13 | 4 | 221 | 222 | 222
ИТОГО: |  |  |  |  | 14 | 17 | 13 | [5 empty] | 3%