## Лист1
КТП-24/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 2 | 910 | 2026-06-17 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Агл.ввод Ф-7(резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -
ИТОГО:
А гл.вводФ-24 |  |  |  |  | 25 | 24 | 22 | - | 216 | 216 | 216
ИТОГО: |  |  |  |  | 25 | 24 | 22 | [5 empty] | 3%