## Лист1
КТП-24/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 3 | 756 | 2026-06-15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод№1 |  |  |  | 10:18
ф-7(резерв) | [7 empty] | -
ИТОГО:
Ввод№2 ф-24 | 630 | 3 | 756 |  | 48 | 17 | 50 | - | 227 | 228 | 226
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 17 | 50 | [5 empty] | 5%