## Лист1
КТП-24/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2026-06-16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Основной |  |  |  | 11:26 |  |  |  |  | 229 | 230 | 230
Светофор |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Хузин |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 3
Часовня |  |  |  |  | ОТ | КЛ | ЮЧ | ЕНА
ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | [5 empty] | 4%