## Лист1
КТП-24/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
ф №24 |  |  |  | 15:20 | 6 | 11 | 6 | 4 | 229 | 221 | 223
мойка |  |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 7 | 19 | 8 | [5 empty] | 12%
Ф №15(резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: