## Лист1
КТП-7/10 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 | 2026-06-16 | А | Б | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
Ргл. |  |  |  | 10:30 |  |  |  |  | 225 | 225 | 221
Башкирские злаки |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 4
КФХ Миниханов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Ф 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 1
ИТОГО: |  |  |  |  | 8 | 3 | 0 | [5 empty] | 1%