## Лист1
ТП-7/13 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | В | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0 |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2026-06-11 |  |  |  |  | 223 | 227 | 227
Гл.рубил |  |  |  | 11:50
Ф№1 |  |  |  |  | 22 | 19 | 13 | 4
Ф№2 |  |  |  |  | 6 | 6 | 14 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 28 | 25 | 27 | [5 empty] | 11%