## Лист1
КТП-7/14 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 250 | 3 | 361 | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
Ввод-0,4 Кв |  |  |  | 11:40 |  |  |  |  | 215 | 230 | 227
Ф-1 |  |  |  |  | 9 | 2 | 4 | 10
Ф-2 |  |  |  |  | 30 | 15 | 33 | 15
Ф-3 |  |  |  |  | 4 | 4 | 11 | 7
Ф-4 |  |  |  |  | 16 | 9 | 0 | 11
ЩУО-7/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 59 | 30 | 48 | [5 empty] | 13%