## Лист1
КТП-74 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р гл. |  |  |  | 12:10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 223 | 220 | 222
ИТОГО: |  |  |  |  | 4 | 1 | 2 | [5 empty] | 2.5%