ПАСПОРТ УСЛУГ

«ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ ДО 670  кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО»

(согласно Постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004 в действующей редакции)

Круг заявителей: Физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо

Размер платы за предоставление услуги ( процесса) и основание ее взимания:

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" № 861 от 27.12.2004г.

Порядок определения стоимости услуг (процесса):

Приказ ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".

Постановление Государственного комитета РБ по тарифам от 03.12.2015 № 423, "Об установлении размера платы  за технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "ГИП-Электро" на территории Республики Башкортостан" и определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения".

Условия оказания услуг (процесса): Предоставление  заявителем (потребителем) заявки  с необходимым пакетом документов.

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный

| № | Наименование этапа | Количество дней | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подать заявку и пакет документов в ООО «ГИП-Электро» |  | Заявка на ТП вместе с пакетом документов может быть подана следующими способами: - лично в офисе ООО «ГИП-Электро», либо в обособленных поразделениях (ОП) ООО «ГИП-Электро»; - почтовым отправлением в адрес ООО «ГИП-Электро»; - через электронный адрес ООО «ГИП-Электро», посредствам личного кабинета. |
| 2 | Получить проект договора и технические условия на присоединение электроустановок | Проект договора и технические условия направляются Заявителю в течение: 10 дней (по временному ТП, III категории, с уровнем напряжения ниже 35кВ), 15 дней ( ИП, ЮЛ по III категории до 150 кВт; -для ФЛ до 15 кВт по III категории), и 30 дней ( остальные заявители) с даты регистрации заявки. | Проект договора и технические условия направляются Заявителю по почте с сопроводительным письмом, либо Заявитель или представитель Заявителя получает нарочно документы в ООО «ГИП-Электро» (ОП, ООО «ГИП-Электро») |
| 3 | Подписать договор или мотивированный отказ и направить в ООО «ГИП-Электро» | В течение 30 дней с даты получения подписанного от сетевой организации проекта договора | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в ООО «ГИП-Электро» (ОП, ООО «ГИП-Электро»). В случае не направления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка будет считаться аннулированной, а технические условия утратившими силу. |
| 4 | Произвести оплату | В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится в любом банке по реквизитам, указанным в счете на оплату либо в квитанции. |
| 5 | Выполнить мероприятия по ТП, указанные в ТУ: «Заявитель осуществляет» |  | В течении срока выполнения мероприятий предусмотренных договором ТП. |
| 6 | После выполнения мероприятий по ТП, предоставить «Уведомление о выполнении ТУ» в ООО «ГИП-Электро» | По мере готовности электроустановки к включению | Уведомления о выполнении ТУ направляется по почте либо предоставляется непосредственно в офис ООО «ГИП-Электро». |
| 7 | Принять участие совместно с представителями ООО «ГИП-Электро» (ОП ООО «ГИП-Электро»), Ростехнадзора (в случае необходимости) в осмотре (обследовании) энергопринимающего устройства. | В договорные сроки | Согласовать время и дату для осуществления осмотра энергопринимающего устройства. |
| 8 | В случае отсутствия замечаний, со стороны сетевой организации сторонами подписывается «Акт осмотра (обследования) электроустановки», Акт о выполнении ТУ. При наличии замечаний оговоренных в Акте о выполнении ТУ устанавливается срок для их устранения. | В договорные сроки | Проверка должна быть выполнена в течении 10 календарных дней с момента поступления уведомления. |
| 9 | Направить в Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя». | В течение 5 дней со дня оформления «Акта осмотра (обследования) электроустановки» Уведомление направляется Заявителями (ИП, ЮЛ, свыше 150 кВт до 670кВт) независимо от категории | Уведомление необходимо направить в Ростехнадзор способом позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. |
| 10 | Получить в Ростехнадзоре «Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки» | 30 календарных дней со дня подачи Заявления в Ростехнадзор. | В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 Правил технологического присоединения №861, которые осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения №861 а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя с учетом положений пунктов 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения №861, не требуется. (пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044) |
| 11 | После осуществления сетевой организацией фактических действий по присоединению подписать: - Акт об осуществлении технологического присоединения, -Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. (Акт РБП и ЭОС) | После осуществления мероприятий по ТП |  |
| 12 | Заключить договор с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией |  | Во избежание бездоговорного потребления электроэнергии в кратчайшие сроки после получения подписанных сторонами Акта РБП и ЭОС, Акта об осуществлении ТП заключить договор электроснабжения. |

Контактная информация для направления обращений:

Номер обслуживания ООО «ГИП-Электро»: 8(347) 228-32-36

Адрес электронной почты: gip_elektro@mail.ru