ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
КОД 1.7. ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и
не взимается.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	1
	Обращение потребителя		с заявкой	на осуществление допуска		в эксплуатацию прибора учета
	Технологическое присоединение			к электрическим			сетям сетевой		организации (в	том			числе опосредованно)			в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении	которых установлен		прибор
учета.
	Обращение потребителя с	заявкой	на осуществление допуска в		эксплуатацию прибора учета
	Очное обращение заявителя в офис обслуживания
[bookmark: _GoBack]клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ООО «ГИП- Электро» через Личный кабинет
	Не ограничен
	Пункт 153 Основ функциониро- вания
розничных рынков электрической энергии1

	2
	Согласование
даты и времени проведения процедуры
	Наличие	в	заявке необходимых
сведений:
-	реквизиты	и
	2.1. Рассмотрение предложенных
заявителем		даты	и времени	проведения
	
	В течение 15 рабочих дней	со	дня
получения запроса от заявителя
	Пункт 153 Основ функциониро- вания
розничных




1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442

	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	допуска
	контактные данные заявителя, включая номер телефона;
· место нахождения ЭПУ;
· номер договора энергоснабжения,
договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен);
· предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней	со	дня направления заявки;
· метрологические характеристики
прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных
трансформаторов (при их наличии)
	процедуры допуска;

2.2. При	отсутствии возможности
проведения	процедуры допуска		в
предложенный
заявителем	срок направление
предложения	о	новой дате и времени.


2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника	прибора учета,	собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета,		если		он
отличается		от собственника прибора учета о дате, времени и месте	проведения процедуры допуска прибора        учета        в
эксплуатацию	с указанием сведений, содержащихся в заявке
	

Письменное
предложение новой даты и времени





Письменное уведомление
	
Не позднее чем через
7 рабочих дней со дня получения его заявки,
предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки

В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки
или	со	дня согласования новой даты осуществления допуска
	рынков электрической энергии



	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	3
	Техническая проверка
	Осуществление
заявителем допуска к электроустановке, подготовка	рабочего места	(проведение организационных	и технических
мероприятий	по электробезопасности)
	3.1. Допуск	к электроустановке.
3.2. Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи),		состояние прибора учета (наличие или	отсутствие механических
повреждений	на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных
трансформаторов			(при их наличии), а также соответствие вводимого в	эксплуатацию прибора		учета метрологическим характеристикам.		Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие				и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.
3.3. Установка контрольной
	
	В согласованный срок
	Пункт 154 Основ функциониро- вания
розничных рынков электрической энергии



	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	
	
	одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля
	
	
	

	4
	Составление акта	допуска прибора	учета в эксплуатацию
	Соблюдение требований, установленных
законодательством Российской
Федерации требований (отсутствие замечаний по	результатам проверки п.3)
	4.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию.
4.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию
	Письменное уведомление
	2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры
	Пункт 154 Основ функциониро- вания
розничных рынков электрической энергии

	5
	Составление акта с отказом в	допуске прибора	учета в эксплуатацию с указанием причин отказа.
	При	установлении несоответствия
требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации требований (при	наличии замечаний		по результатам проверки п.3)
	5.1. Составление акта с отказом        в    допуске
прибора        учета        в
эксплуатацию	с указанием необходимых мероприятий (перечня работ),         выполнение
которых	является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию
5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в
	Письменное уведомление
	2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры
	Пункт 154 Основ функциониро- вания
розничных рынков электрической энергии



	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	
	
	
	эксплуатацию
	
	
	



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Номер телефона ООО «ГИП-Электро» (347) 216-32-56, 268-12-20 Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru
Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бессонова, д. 2Б
