ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
КОД 1.15. ПОЛНОЕ (ЧАСТИЧНОЕ) ОГРАНИЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата не взымается.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с ООО «ГИП- Электро» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): введение ограничения режима потребления электрической энергии.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
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	Разработка	и
	Заключенный с ООО
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	действия ограничения
	
	начала
	частичного

	
	организацией
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1 Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012
№442


	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	
	
	
	
	
	противоаварийной
автоматики2

	2
	Доведения	до сведения гарантирующи х поставщиков (энергосбыто- вых, энергоснабжа- ющих организаций) и их
потребителей графиков аварийных ограничений
	Утвержденные
графики аварийного ограничения
	В	порядке,
предусмотренном договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической	энергии (мощности))		или
договором		оказания услуг	по		передаче электрической энергии, доведения	графиков ограничений			до гарантирующих поставщиков
(энергосбытовых, энергоснабжающих организаций)	и	их потребителей
	Письменное уведомление
	В
соответствии с договором энергоснабже- ния или
договором оказания услуг по передаче электрической энергии
	Пункт	39		Правил полного		и		(или) частичного ограничения		режима потребления электрической энергии

	3
	Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения на сайте	в	сети
«Интернет»
	Утвержденные
графики аварийного ограничения
	Публикация утвержденных графиков аварийного ограничения	на	сайте сетевой организации в сети «Интернет»
	Электронная форма публикации на сайте	сетевой организации в сети
«Интернет»
	В течение 10 рабочих дней после утверждения
	Пункт	39		Правил полного		и		(или) частичного ограничения		режима потребления электрической энергии



2 Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290


	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	4
	Введение полного и (или) частичного ограничения при
проведении ремонтных
работ	на
объектах электросетево- го хозяйства ООО
«ГИП-
Электро»
	Проведение
ремонтных	работ		на объектах электросетевого хозяйства		сетевой организации невозможно			без ограничения		режима потребления
потребителей
	4.1. Уведомление потребителя		о	сроках проведения	ремонтных и	профилактических работ, которые влекут необходимость
введения	полного	и (или)		частичного ограничения		режима потребления электроэнергии
потребителя,			в	том числе в соответствии с графиком	проведения работ,	напрямую	или через действующего в его			интересах гарантирующего поставщика.
Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю
уведомление	о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в связи с их проведением.
4.2. Вывод	в	ремонт объекта электросетевого хозяйства
	Письменное уведомление
потребителя (в том числе			через гарантирующего поставщика), заказным письмом с	уведомлением, факсом или иным другим	способом, позволяющим определить дату и время		передачи уведомления
	Уведомления направляются вместе	с графиками ремонтных работ	в
соответствии с условиями заключенных договоров оказания услуг по	передаче электроэнергии и согласно графикам проведения ремонтных работ.
	Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии




	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Введение ограничения при
проведении ремонтных
работ	на
объектах электросетевог о	хозяйства смежной сетевой организации, иных
владельцев
	Проведение
ремонтных		работ		на объектах электросетевого хозяйства				смежной сетевой	организации, иных		владельцев невозможно				без ограничения			режима потребления
потребителей
	Уведомление
потребителя о введении ограничения режима потребления напрямую или	(если	это предусмотрено
договором		оказания услуг	по		передаче электрической энергии) через действующего в его		интересах гарантирующего поставщика.
Гарантирующий поставщик в течение 1 (одних) суток передает потребителю
уведомление	о проведении таких работ и о сроках ограничения режима потребления в
связи с их проведением.
	Письменное уведомление
потребителя (в том числе			через гарантирующего поставщика), заказным письмом с	уведомлением, факсом или иным другим	способом, позволяющим определить дату и время		передачи уведомления
	Не позднее 2 дней	со	дня получения		от смежной сетевой организации уведомления о введении полного			и (или) частичного ограничения режима
потребления электроэнерги и
	Пункт 30 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

	6
	Введение ограничения режима
потребления по графикам
	Возникновение (угрозы возникновения)
аварийных электроэнергетических
	6.1. Уведомление потребителя о необходимости
ограничить потребление электрической энергии
	Письменное уведомление
потребителя (в том числе	через гарантирующего
	В течение 3 дней с даты принятия
такого решения, но
	Подпункт «а» пункта 35 Правил полного и (или) частичного
ограничения режима потребления




	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	ограничения режима потребления (мощности)
	режимов по причине возникновения
дефицита электрической энергии и мощности и (или) недопустимых отклонений напряжения, перегрузки электротехнического оборудования	и	в иных	чрезвычайных
ситуациях
	(мощности).
6.2. Потребитель самостоятельно выполняет технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие
снижение потребления в объемах и в периоды суток, которые указаны в уведомлении.
	поставщика), заказным письмом с	уведомлением, факсом или иным другим	способом, позволяющим определить дату и время		передачи уведомления
	не позднее чем за 24 часа до введения указанных мер
	электрической энергии,
Пункт 33 Правил
недискриминационног о доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг3

	7
	Введение временного отключения (за исключением потребителей с аварийной
броней)
	При		невозможности введения		в	действие графиков ограничения режима потребления в сроки,			необходимые для	предупреждения или	предотвращения аварийных электроэнергетических режимов
	7.1. Введение временного отключения
7.2. Оповещение
потребителя о введении временного отключения
	
	Без
предваритель- ного
уведомления, с незамедли- тельным оповещением после
введения временного отключения
	Подпункт «б» пункта 35 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

[bookmark: _GoBack]Номер телефона ООО «ГИП-Электро»: (347) 216-32-56, 268-12-20.


3 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru
Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бессонова, д.2 Б
