ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

КОД 1.11. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и

не взимается.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): наличие заключенного с ООО «ГИП-Электро» договора оказания услуг по передаче электрической энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): расчет объема переданной электрической энергии потребителю.

СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний приборов учета электрической энергии потребителем | Наличие заключенного с ООО «ГИП- Электро» договора оказания услуг по передаче электрической энергии | Осуществляется потребителем электрической энергии самостоятельно | Визуально (очно) |  |  | 00 часов 00 минут 1- го дня месяца следующего за расчетным - для всех потребителей, за исключением исполнителей коммунальных услуг. с 23 по 25 число расчетного месяца - для исполнителей коммунальных услуг | Пункт 161 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 Пункт 31(е) Правил предоставления коммунальных услуг2 |  |  |
| 2 | Прием показаний | Наличие заключенного с ООО «ГИП-Электро» | Прием показаний расчетных приборов | Письменное уведомление, с |  |  | В соответствии с договором оказания | Пункты 161, 163 Основ |  |  |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

2 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетных приборов учета от потребителя, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета | договора оказания услуг по передаче электрической энергии | учета от потребителя, в том числе используемых в качестве расчетных контрольных приборов учета | использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения |  |  | услуг по передаче электрической энергии. Если время и дата снятия показаний расчетных приборов учета не установлены договором оказания услуг по передаче электрической энергии, то ежемесячно, до окончания 1-го дня месяца, следующего за расчетным периодом | функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |
| 3 | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующе му поставщику (энергосбыто- вой, энергоснабжа- ющей организации) | Если условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии определено, что потребитель передает информацию о показаниях расчетных приборов учета только сетевой организации | Передача показаний расчетных приборов учета гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) | Письменное уведомление (реестр) заказным письмом, факсом или иным другим способом, позволяющим определить дату и время передачи уведомления |  |  | До окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом | Пункт 163 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Определение переданной электрической энергии потребителю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение объемов переданной электрической энергии по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии | Потребителем своевременно представлены показания приборов учета, или получены данные с АИИС КУЭ | Расчет объемов переданной электроэнергии на основании переданных потребителем показаний или данных, полученных с АИИС КУЭ | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10-го числа месяца, следующего за расчётным периодом | Пункт 189 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |
| 4.2 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю по показаниям контрольных приборов учета электроэнергии | Отсутствие показаний расчетных приборов учета электрической энергии у сетевой организации после 2 числа месяца, следующего за расчетным и наличие контрольного прибора учета электроэнергии с возможностью доступа персонала сетевой организации для снятия показаний | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю за расчетный период по показаниям контрольных счетчиков на начало и конец месяца с учетом коэффициентов трансформации трансформаторов тока и напряжения (при наличии), а так же исключением объемов электропотребления опосредованно | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункты 189, 166 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | присоединенных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю расчетным способом | Не предоставление показаний расчетных и контрольных приборов учета электрической энергии в адрес сетевой организации после 2 числа месяца, следующего за расчетным: -юридическими лицами (за исключением исполнителей коммунальных услуг) в течение 1-го и 2-го расчетных периодов подряд; - физическими лицами и исполнителями коммунальных услуг в течение 6-ти периодов подряд | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю в отсутствие показаний счетчиков осуществляется: 1. Для потребителей юридических лиц, за исключением исполнителей коммунальных услуг, за 1-ый и 2-ой расчетные периоды подряд исходя из показаний расчетного прибора учета электроэнергии за аналогичный период предыдущего года, а в случае отсутствия данных за аналогичный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункты 189, 166 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 59 Правил предоставления коммунальных услуг |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предоставлены; 2. Для исполнителей коммунальных услуг и физических лиц не более 6 расчетных периодов подряд исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии по показаниям расчетных приборов учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю расчетным способом | Не предоставление показаний расчетных и контрольных приборов учета электрической энергии в адрес сетевой организации после 2 числа месяца, следующего за расчетным: - юридическими | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю в отсутствие показаний приборов учета осуществляется: 1. Для потребителей юридических лиц, за исключением исполнителей | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункт 166 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставления |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лицами (за исключением исполнителей коммунальных услуг) более 2-х расчетных периодов подряд; - физическими лицами и исполнителями коммунальных услуг более 6-ти периодов подряд | коммунальных услуг, начиная с 3-го и в последующие периоды подряд расчетным способом путем произведения максимальной мощности энергопринимающих устройств соответствующей точки поставки и количества часов в расчетном периоде, а в случае отсутствия данных о максимальной мощности энергопринимающих устройств - исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля). 2. Для исполнителей коммунальных услуг и физических лиц, начиная с 7-го и в последующие расчетные периоды подряд - исходя из нормативов |  |  |  |  | Пункт 60 Правил предоставления коммунальных услуг |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потребления электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю расчетным способом | Наличие двух актов об отказе в доступе к приборам учета электрической энергии, составленных подряд | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю при 2- кратном недопуске к счетчикам осуществляется: 1. Для потребителей юридических лиц, за исключением исполнителей коммунальных услуг, с момента составления второго подряд акта об отказе в доступе к приборам учета электроэнергии вплоть до даты допуска к счетчикам расчетным способом путем произведения максимальной мощности ЭПУ соответствующей точки поставки и количества часов в расчетном периоде, а в случае отсутствия данных о максимальной | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункт 189 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 178 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мощности энергопринимающих устройств - исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля). 2. Для исполнителей коммунальных услуг и физических лиц с момента составления второго подряд акта об отказе в доступе к приборам учета электроэнергии вплоть до даты допуска к счетчикам, но не более 3 расчетных периодов подряд исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электроэнергии по показаниям расчетных приборов учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, |  |  |  |  | Пункты 59 (в), 60, 85 (д, е) Правил предоставления коммунальных услуг |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | но не менее 3 месяцев. Начиная с 4-го и в последующие расчетные периоды подряд - исходя из нормативов потребления электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю расчетным способом | Отсутствие прибора учета за исключением случаев обнаружения потребителем его утраты, либо демонтажа счетчика в связи с поверкой, ремонтом, заменой, с обязательным уведомлением сетевой организацией со стороны потребителя о факте утраты счетчика, либо его демонтажа. | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю в случае отсутствия прибора учета электрической энергии осуществляется: 1. Для потребителей юридических лиц, за исключением исполнителей коммунальных услуг и потребителей с потребляемой мощностью менее 5 кВт - расчетным способом путем произведения максимальной мощности энергопринимающих устройств соответствующей | Письменно, с использованием программного обеспечения |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункт 189 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии Пункт 181 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | точки поставки и количества часов в расчетном периоде, а в случае отсутствия данных о максимальной мощности энергопринимающих устройств — исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля); - Для исполнителей коммунальных услуг и физических лиц - исходя из нормативов потребления электрической энергии. - Для потребителей с потребляемой мощностью менее 5 кВт — путем произведения максимальной мощности энергопринимающих устройств соответствующей точки поставки и фактического количества часов |  |  |  |  | Пункт 55 Правил предоставления коммунальных услуг Пункт 1 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | работы в расчетном периоде, умноженного на коэффициент 1,1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Определение объемов переданной электрической энергии потребителю расчетным способом | Установка прибора учета не на границе балансовой принадлежности потребителя и ООО «ГИП-Электро» | Объем электрической энергии, определенный по счетчику, подлежит корректировке на величину потерь электроэнергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляет сетевая организация в соответствии с аттестованной методикой. | Письменно, с использованием программного обеспечения и аттестованной методики |  |  | до 10 числа месяца следующего за расчетным | Пункты 144, 189 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |
| 4.8 | Определение объема безучетного потребления электрической энергии | Выявление факта безучетного потребления электроэнергии и составления акта о неучтенном потреблении электроэнергии. | Определение объемов безучетного потребления электрической энергии потребителем осуществляется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета электрической энергии (но не более, чем за 1 | Письменно |  |  | в течение 2 рабочих дней с момента составления акта о безучетном потреблении | Пункты 194, 195 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма предоставлени я |  | Срок исполнения |  | Ссылка на нормативно правовой акт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год) в следующем порядке: - Для потребителей юридических лиц, за исключением исполнителей коммунальных услуг, расчетным способом путем произведения максимальной мощности энергопринимающих устройств соответствующей точки поставки и количества часов в расчетном периоде, а в случае отсутствия данных о максимальной мощности энергопринимающих устройств — исходя из допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля). - Для исполнителей коммунальных услуг и физических лиц, исходя из нормативов потребления |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставлени я | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:

Номер телефона ООО «ГИП-Электро»: (347) 216-32-56, 268-12-20

Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru

Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бессонова, д. 2Б