ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)
КОД 1.6. СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (мощности), схемы
подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности)

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ (ПОТРЕБИТЕЛЕЙ): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: плата не предусмотрена и
не взимается.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	1
	Обращение потребителя	с запросом	о согласовании
	Технологическое присоединение		к электрическим	сетям сетевой организации (в том	числе
опосредованно)		в установленном порядке		ЭПУ заявителя.	Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные		в отношении ЭПУ и ОЭ
систему	учета	или прибор учета
	Обращение		потребителя с	запросом				о согласовании					места установки прибора учета, схемы			подключения прибора		учета и иных компонентов измерительных комплексов			и		систем учета,			а					также метрологических характеристик		прибора учета
	Очное	обращение заявителя	в	офис обслуживания клиентов, письменное обращение
заказным письмом с уведомлением, обращение	по электронной форме на сайте ООО
«ГИП-Электро»
через Личный кабинет
	Не ограничен
	Пункт	148		Основ функционирования розничных	рынков электрической энергии1



1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	2
	Согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора	учета и	иных
компонентов измерительных комплексов	и систем учета, а также метрологичес- ких характеристик прибора учета
	Наличие	в	запросе необходимых
сведений:
· реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона;
· место нахождения и технические характеристики ЭПУ;
· метрологические характеристики
прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета, срок	очередной поверки;
· места установки существующих
приборов учета;
· предлагаемые места установки	прибора учета, метрологические характеристики
прибора учета (в случае наличия у заявителя	таких предложений).
	Согласование	ООО
«ГИП-Электро»	с потребителем время и даты допуска
	Письменное
уведомление	о согласовании заказным письмом с уведомлением
	В течение 15 рабочих дней со	дня
получения запроса	от заявителя
	Пункт	148		Основ функционирования розничных	рынков электрической энергии

	3
	Отказ	в
согласовании
	- Отсутствие
технической возможности
	Отказ	в	согласовании
мест	установки,	схемы подключения		и
	Письменное
уведомление	об
[bookmark: _GoBack]отказе в
	В течение 15
рабочих дней со дня
	Подпункт «д» пункта 15 Правил
недискриминацион-



	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	
	Ссылка на нормативно правовой акт
	

	
	
	осуществления установки		системы учета	или		прибора учета		на	объектах сетевой организации;
- несоответствие предложенных
заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик
приборов	учета требованиям законодательства Российской
Федерации
	метрологических характеристик		приборов учета	или			иных компонентов измерительных комплексов	и		систем учета
	согласовании заказным письмом с уведомлением
	получения запроса от заявителя
	ного доступа2



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ:
Номер телефона ООО «ГИП-Электро» (347) 216-32-56, 268-12-20 Адрес электронной почты ООО «ГИП-Электро»: gip_elektro@mail.ru
Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Бессонова, д.2Б










2 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861
