## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 1-й квартал 2023года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2023-01-02 16:43 | 2023-01-02 21:10 | 4.45 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 117 2023-01-02 | 892 | 1984.7
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-23 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2023-01-05 14:20 | 2023-01-05 14:58 | 0.63 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 2 2023-01-05 | 1186 | 375.25
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2023-01-08 11:50 | 2023-01-08 13:08 | 1.3 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 3 2023-01-08 | 104 | 67.6
| ООО "ГИП Электро" СНТ Родник | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-0648 | 2023-01-10 11:39 | 2023-01-10 16:25 | 4.77 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 5 2023-01-10 | 40 | 95.33
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-01-17 13:48 | 2023-01-17 15:45 | 1.95 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 8 2023-01-17 | 721 | 432.6
| ООО «ГИП-Электро» СНТ Родник | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-0648 | 2023-01-10 16:58 | 2023-01-10 21:20 | 4.37 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 6 2023-01-10 | 40 | 87.33
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-503 | 2023-01-10 19:30 | 2023-01-10 21:08 | 1.63 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 7 2023-01-10 | 33 | 26.95
| ООО «ГИП-Электро» СНТ Родник | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-0648 | 2023-01-09 18:36 | 2023-01-10 01:55 | 7.32 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 4 2023-01-10 | 40 | 146.33
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" участок от РС-1 | 2023-02-03 10:05 | 2023-02-03 18:00 | 7.92 | Несанкционированная рубка лесных насаждений (нарушение электрического контакта) | 9 2023-02-03 | 37 | 146.46
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2023-02-25 08:32 | 2023-02-25 12:46 | 4.23 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 10 2023-02-25 | 117 | 247.65
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07 ПС "Бурзян" | 2023-02-26 14:15 | 2023-02-26 15:48 | 1.55 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 11 2023-02-26 | 860 | 666.5
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф- 19 ПС Красноусольск участок от РО-610 | 2023-02-27 17:57 | 2023-02-27 19:12 | 1.25 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 12 2023-02-27 | 66 | 41.25
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ТП-4796 с.Стерлибашево | 2023-03-18 21:40 | 2023-03-18 22:26 | 0.77 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 17 12023-03-18 | 47 | 18.02
| ООО «ГИП-Электро» ОПСТ Зауфимец | ВЛ-10 кВ Ф-9 Сады ПС Уфа-Южная | 2023-03-05 13:23 | 2023-03-05 19:00 | 5.62 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 13 2023-03-05 | 44 | 123.57
| ООО «ГИП-Электро» ОП Красноусольский | ВЛ-0,38 кВ Л-2 ТП-25 с. Красноусольский | 2023-03-05 20:54 | 2023-03-05 23:20 | 2.43 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 14 2023-03-06 | 34 | 41.37
| ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2023-03-07 14:49 | 2023-03-07 17:59 | 3.17 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 15 2023-03-07 | 426 | 674.5
| ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС Ермолкино | 2023-03-09 11:04 | 2023-03-09 14:12 | 3.13 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрической изоляции) | 16 2023-03-09 | 124 | 195.3
| ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ТП-16 с. Федоровка | 2023-03-24 16:20 | 2023-03-24 17:02 | 0.7 | Невыявленные причины (нарушение электрического контакта) | 18 2023-03-24 | 46 | 16.1
| ООО «ГИП-Электро» СНТ Родник | ТП-0648/630кВА | 2023-03-24 20:04 | 2023-03-25 10:00 | 13.93 | Дефект изготовления (нарушение электрической изоляции) | 19 2023-03-25 | 83 | 578.23