## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО " ГИП-Электро" за 3-й квартал 2022года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2022-07-01 06:25 | 2022-07-01 08:35 | 2.1667 | Невыявленные причины | 72 2022-07-01 | 71 | 76
2 | ОП г. Белорецк | 1 и 2 сек.ш. 6 кВ ПС Инструментальная | 2022-07-08 13:44 | 2022-07-08 14:18 | 0.56667 | Невыявленные причины (нарушение электрической изоляции) | 73 2022-07-08 | 10 | 2.83
3 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-07-15 11:59 | 2022-07-15 12:45 | 0.76667 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 74 2022-07-15 | 1794 | 687.7
4 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-07-15 11:59 | 2022-07-15 13:48 | 1.8167 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 74 2022-07-15 | 464 | 243.6
5 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-07-15 11:59 | 2022-07-15 15:00 | 3.0167 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 74 2022-07-15 | 48 | 28.8
6 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-07-15 11:59 | 2022-07-15 16:00 | 4.0167 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 74 2022-07-15 | 3 | 1.5
7 | ОП с.Киргиз-Мияки | участок ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" за РО-2 | 2022-07-15 15:02 | 2022-07-15 17:08 | 2.1 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрического контакта) | 75 2022-07-15 | 460 | 483
8 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507, Ф-11506, Ф-11508 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-07-15 16:43 | 2022-07-15 18:43 | 2 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 77 2022-07-15 | 1331 | 1296
9 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-11501 ПС "Абдуллино" | 2022-07-15 16:43 | 2022-07-15 21:53 | 5.1667 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 78 2022-08-15 | 721 | 1844
10 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11404 ПС Бердяш | 2022-07-15 17:45 | 2022-07-16 14:16 | 20.5167 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 80 2022-07-16 | 104 | 1066.87
11 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-173 ПС "Равтау" | 2022-07-16 03:54 | 2022-07-16 05:40 | 1.7667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 79 2022-07-16 | 232 | 204
12 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-07-19 13:31 | 2022-07-19 19:05 | 5.5667 | Ветровые нагрузки (внешнее механическое воздействие) | 81 2022-07-19 | 630 | 1753.5
13 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11507, Ф-11508 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-07-19 19:26 | 2022-07-19 21:51 | 2.4167 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (внешнее механическое воздействие) | 82 2022-07-19 | 2052 | 2478.29
14 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11508 ПС Абдуллино | 2022-07-25 19:22 | 2022-07-25 22:12 | 2.8333 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 83 2022-07-25 | 275 | 389.58
15 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Красноусольский | 2022-07-26 05:12 | 2022-07-26 05:50 | 0.63333 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 84 2022-07-26 | 1351 | 427.82
16 | ОП Красноусольский | участок ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" от РО-506 | 2022-07-26 07:49 | 2022-07-26 13:16 | 5.45 | Недостатки конструкции(нарушение электрического контакта) | 85 2022-07-26 | 510 | 1389
17 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Красноусольск | 2022-07-26 17:00 | 2022-07-26 20:28 | 3.4667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 86 2022-07-26 | 134 | 230.53
18 | ОП с.Стерлибашево | вводной АВ-0,4 кВ в ТП-4797 | 2022-07-26 21:15 | 2022-07-26 22:22 | 1.1167 | Атмосферные перенапряжения (гроза) нарушение электрической изоляции | 87 2022-08-27 | 84 | 46.9
19 | ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Устьикинск-Алегазово" | 2022-07-31 17:48 | 2022-07-31 19:20 | 1.5333 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 88 2022-07-31 | 380 | 290.57
20 | ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-8 "Устьикинск-Алегазово" | 2022-07-31 17:48 | 2022-08-01 01:15 | 7.45 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 88 2022-08-01 | 380 | 290.57
21 | ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Верхние Киги" | 2022-08-25 16:11 | 2022-08-25 18:42 | 2.5167 | Прочие воздействия(внешнее механическое воздействие) | 88 2022-08-25 | 170 | 212.66
22 | ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС "Верхние Киги" | 2022-08-25 16:11 | 2022-08-26 18:40 | 26.4833 | Прочие воздействия(внешнее механическое воздействие) | 88 2022-08-25 | 139 | 1840.59
23 | ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-5 | 2022-09-18 19:15 | 2022-09-18 20:50 | 1.5833 | Прочие воздействия(внешнее механическое воздействие) | 89 2022-09-18 | 59 | 754.71
24 | ОП с. Магинск | участок ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба от В-102 | 2022-09-21 15:07 | 2022-09-21 16:18 | 1.1833 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 90 2022-09-21 | 72 | 132.53
25 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" | 2022-09-24 17:09 | 2022-09-24 17:49 | 0.66667 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 91 2022-09-24 | 264 | 87.67
26 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11507, Ф-11508 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-09-26 19:38 | 2022-09-26 21:55 | 2.2833 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 92 2022-09-26 | 2052 | 2341.56