## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2023года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-04-01 03:42 | 2023-04-01 07:33 | 3.85 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 20 2023-04-01 | 1350 | 2598
2 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2023-04-01 03:42 | 2023-04-01 09:20 | 5.63 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 20 2023-04-01 | 63 | 2598
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 2023-04-07 06:40 | 2023-04-07 07:19 | 0.65 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 21 2023-04-07 | 456 | 148.2
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4330 | 2023-04-11 06:52 | 2023-04-11 07:27 | 0.58 | Прочие воздействия (нарушение электрического контакта) | 22 2023-04-11 | 22 | 6.42
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2023-04-14 09:35 | 2023-04-14 15:18 | 5.72 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии (нарушение электрической изоляции) | 23 2023-04-14 | 834 | 2383.85
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-04-22 18:04 | 2023-04-22 21:08 | 3.07 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 24 2023-04-22 | 711 | 1090.2
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-10 кВ Ф-62-07 ПС "Бурзян" | 2023-04-27 12:25 | 2023-04-27 12:32 | 0.12 | Несанкционированная рубка лесных насаждений (нарушение электрической изоляции) | 25 2023-04-27 | 860 | 50.17
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-481 с. Киргиз-Мияки | 2023-05-05 15:52 | 2023-05-05 17:00 | 1.13 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства (нарушение электрической изоляции) | 26 2023-05-05 | 13 | 7.37
9 | ООО «ГИП-Электро» ОПСТ Зауфимец | ВЛ-10 кВ Ф-9 Сады ПС Уфа-Южная | 2023-05-12 19:28 | 2023-05-12 22:14 | 2.77 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 27 2023-05-12 | 44 | 123
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Устьикинск | 2023-05-18 15:43 | 2023-05-18 16:03 | 0.33 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 28 2023-05-18 | 705 | 117.5
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2023-05-22 09:13 | 2023-05-22 09:37 | 0.4 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 29 2023-05-22 | 533 | 106.6
12 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-9 Сады ПС Уфа-Южная | 2023-05-29 16:25 | 2023-05-29 17:27 | 1.03 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 30 2023-05-29 | 44 | 123.57
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Б.Ока | 2023-05-29 17:49 | 2023-05-29 19:17 | 1.47 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 31 2023-05-29 | 4 | 2.2
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС "Верхние Киги" | 2023-05-29 18:38 | 2023-05-29 19:39 | 1.02 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 32 2023-05-29 | 857 | 435.13
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" участок до РС-3 | 2023-05-31 19:41 | 2023-06-01 00:26 | 4.75 | Ветровые нагрузки (нарушение электрической изоляции) | 33 2023-05-31 | 381 | 904.87
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Старосубхангулово | ВЛ-0,4 кВ Л-3, Л-5 ТП-16 с. Старосубхангулово | 2023-06-06 12:35 | 2023-06-06 16:35 | 4 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (термический перегрев) | 34 2023-06-06 | 57 | 114
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-4, Ф-5, Ф-16, Ф-262 ПС Архангельская | 2023-06-06 14:55 | 2023-06-06 15:08 | 0.22 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 35 2023-06-06 | 2870 | 310.81
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-14207 ПС 35/10 кВ "Озерки" | 2023-06-07 16:27 | 2023-06-07 20:25 | 3.97 | Наброс постронних предметов на ВЛ (нарушение электрической изоляции) | 36 2023-06-07 | 144 | 285
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4346 ул. Блюхера | 2023-06-10 20:39 | 2023-06-10 21:41 | 1.03 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 37 2023-06-10 | 12 | 6.2
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ТП-3655 н.п.Ургала | 2023-06-12 15:41 | 2023-06-12 19:05 | 3.4 | Природные пожары (нарушение электрической изоляции) | 38 2023-05-12 | 143 | 243
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-20 ПС 110/10 "Киргиз Мияки" | 2023-06-15 14:07 | 2023-06-15 15:36 | 1.48 | Прочие неблагоприятные воздействия природных явлений (нарушение электрического контакта) | 39 2023-06-15 | 363 | 268.48
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501, Ф-11506, Ф-11508, Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2023-06-17 07:58 | 2023-06-17 11:53 | 3.92 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 40 2023-06-17 | 2042 | 4002.32
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2023-06-25 10:33 | 2023-06-25 11:07 | 0.57 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 41 2023-06-25 | 1221 | 347.985
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Архангельское | ВЛ-10кВ Ф-173 ПС Равтау | 2023-06-25 12:15 | 2023-06-25 16:48 | 4.55 | Прочие воздействия (нарушение электрической изоляции) | 42 2023-06-25 | 245 | 557.375
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-02 ПС Шаран | 2023-06-26 07:10 | 2023-06-26 09:40 | 2.5 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 43 2023-06-26 | 174 | 217.5
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС К.Мияки | 2023-06-26 14:11 | 2023-06-26 16:13 | 2.03 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции) | 44 2023-06-26 | 1795 | 1821.925
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Федоровка | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Федоровка | 2023-06-28 12:03 | 2023-06-28 12:57 | 0.9 | Воздействие животных и птиц (нарушение электрической изоляции) | 45 2023-01-28 | 1318 | 593