## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО " ГИП-Электро" за 4-й квартал 2022года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2022-10-04 10:48 | 2022-10-04 12:05 | 1.28 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 95 2022-10-04 | 272 | 462.64
2 | ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-3 ПС Тастуба | 2022-10-12 03:45 | 2022-10-12 12:54 | 9.15 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение механического соединения) | 97 2022-10-12 | 72 | 342.82
3 | ОП с.Стерлибашево | ТП-35 с. Стерлибашево | 2022-10-18 07:08 | 2022-10-18 08:44 | 1.6 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (внешнее механическое воздействие) | 98 2022-10-18 | 57 | 45.6
4 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-10-21 23:55 | 2022-10-22 01:00 | 1.08 | Невыявленные причины | 99 2022-10-22 | 1294 | 700.92
5 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-10-21 23:55 | 2022-10-22 02:31 | 2.6 | Невыявленные причины | 99 2022-10-22 | 62 | 47.02
6 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-10-21 23:55 | 2022-10-22 03:14 | 3.32 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 99 2022-10-22 | 1294 | 463.68
7 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2022-10-21 23:55 | 2022-10-22 03:38 | 3.72 | Невыявленные причины | 99 2022-10-22 | 62 | 12.4
8 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 "Киргиз-Мияки" | 2022-11-01 07:58 | 2022-11-01 08:38 | 0.67 | Прочие воздействия(нарушение электрической изоляции) | 100 2022-11-01 | 1230 | 410
9 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 "Киргиз-Мияки" | 2022-11-01 07:58 | 2022-11-01 11:40 | 3.7 | Прочие воздействия(нарушение электрической изоляции) | 100 2022-11-01 | 460 | 851
10 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-503 | 2022-11-04 12:27 | 2022-11-04 12:45 | 0.3 | Невыявленные причины | 101 2022-11-04 | 33 | 25.57
11 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" участок от РС-2 | 2022-11-04 17:10 | 2022-11-04 18:05 | 0.92 | Прочие воздействия(нарушение электрического контакта) | 102 2022-11-04 | 547 | 250.71
12 | ОП с. Магинск | участок ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба от В-102 | 2022-11-07 08:46 | 2022-11-07 10:00 | 1.23 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 103 2022-11-07 | 71 | 43.78
13 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2022-11-11 18:32 | 2022-11-11 20:30 | 1.97 | Невыявленные причины | 104 2022-11-11 | 872 | 857.47
14 | ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2022-11-11 18:32 | 2022-11-12 03:22 | 8.83 | Невыявленные причины | 104 2022-11-11 | 133 | 456.63
15 | ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2022-11-12 02:18 | 2022-11-12 13:00 | 10.7 | Отключение потребителей электрической энергии (нарушение электрической изоляции) | 105 2023-02-14 | 800 | 1366.67
16 | ОП с. Шаран | ВЛ-10 кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2022-11-12 02:18 | 2022-11-12 09:35 | 7.28 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии (нарушение электрической изоляции) | 105 2022-07-12 | 834 | 3037.15
17 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-10 РП-10 "Курорт" | 2022-11-13 13:11 | 2022-11-13 15:50 | 2.65 | Отключение оборудования потребителей электрической энергии (нарушение электрической изоляции) | 106 2022-11-13 | 14 | 18.55
18 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 2022-11-13 20:39 | 2022-11-13 22:06 | 1.45 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений (невыявленные причины) | 107 2022-11-13 | 1350 | 978.75
19 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" 110/35/10 | 2022-11-13 20:46 | 2022-11-14 00:06 | 3.33 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрического контакта) | 108 2022-11-14 | 63 | 103.33
20 | ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Тастуба участок от В-102 | 2022-11-15 10:11 | 2022-11-15 10:32 | 0.35 | Отключение оборудования в смежной электрической сети (невыявленные причины) | 109 2022-11-15 | 72 | 12.42
21 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС 110/10 "Киргиз-Мияки" участок от РО-21 | 2022-11-19 17:05 | 2022-11-19 19:15 | 2.17 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 110 2022-11-19 | 235 | 254.58
22 | ОП с. Красноусольский | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4 | 2022-11-29 06:28 | 2022-11-29 08:45 | 2.28 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрического контакта) | 111 2022-11-29 | 9 | 10.28
23 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-504 | 2022-12-03 08:00 | 2022-12-03 09:15 | 1.25 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрического контакта) | 112 2022-12-03 | 70 | 43.75
24 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2022-12-23 16:48 | 2022-12-23 17:16 | 0.47 | Ветровые нагрузки (невыявленные причины) | 113 2022-12-23 | 426 | 88.75
25 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2022-12-23 19:40 | 2022-12-23 20:20 | 0.67 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 114 2022-12-23 | 1230 | 410
26 | ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" участок от РО-2 | 2022-12-23 20:42 | 2022-12-24 01:19 | 4.62 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрического контакта) | 115 2022-12-24 | 357 | 824.07
27 | ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Архангельская | 2022-12-24 00:17 | 2022-12-24 01:39 | 1.37 | Прочие воздействия неблагоприятных погодных явлений (нарушение электрической изоляции) | 116 2022-12-24 | 426 | 291.1