## Лист1
Сведения об аварийных отключениях в сетях 0,4-10кВ ООО "ГИП-Электро" за 2-й квартал 2024года.
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта ВЛ,ТП | Дата и время отключения, час, мин. | Дата и время восстановления режима потребления электроснабжения час, мин. | Продолжительность прекращения отключения электроэнергии, час | Причина отключения (Классификационные признаки технических причин повреждений оборудования) | Номер и дата записи в журнале отключений | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Объем недопоставленной электрической мощности, кВт*ч
1 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | РУ-0,4 кВ ТП-32 | 2024-01-28 10:20 | 2024-01-28 13:20 | 3:00 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 7 2024-01-28 | 96 | 6
2 | ООО "ГИП Электро" ОП с. Магинск | ТП-5604 | 2024-01-20 09:35 | 2024-01-20 13:30 | 3.92 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 6 2024-01-20 | 109 | 213.64
3 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-01-17 17:41 | 2024-01-17 20:32 | 2.85 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 5 2024-01-17 | 1794 | 2556.45
4 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | КВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 2024-01-17 15:19 | 2024-01-17 16:19 | 1 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 4 2024-03-17 | 480 | 240
5 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 17:37 | 3.18 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 224 | 356.16
6 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-01-12 14:26 | 2024-01-12 15:07 | 0.68 | Прочие воздействия, нарушение электрической изоляции | 3 2024-01-12 | 410 | 139.4
7 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 09:56 | 2024-01-11 11:15 | 1.32 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 172 | 113.52
8 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Каран | 2024-01-11 04:28 | 2024-01-11 11:15 | 6.78 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 2 2024-01-11 | 85 | 288.15
9 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-4334 | 2024-01-06 11:41 | 2024-01-06 13:00 | 1.32 | Прочие воздействия, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 1 2024-01-06 | 44 | 29.04
10 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | КЛ-6 кВ Ф-9 ПС Тарная - ТП-68 | 2024-02-14 14:46 | 2024-02-14 15:30 | 0.73 | Производство несанкцинированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах обьектов электросетевого хозяйства, нарушение электрической изоляции | 8 2024-02-14 | 6 | 2.19
11 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ТП-5108 | 2024-03-28 04:23 | 2024-03-28 11:22 | 6.98 | Недостатки конструкции, нарушение электрической изоляции | 13 2024-03-28 | 15 | 52.35
12 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 20:23 | 1.97 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 12 2024-05-27 | 1644 | 1619.34
13 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-21 04:19 | 6.62 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1058 | 3501.98
14 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Красноусольск | 2024-03-20 21:42 | 2024-03-20 23:22 | 1.67 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрической изоляции | 11 2024-07-20 | 1644 | 1372.74
15 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ТП-4319 | 18.03 2024 17:23 | 2024-03-18 18:38 | 1.25 | Воздействие животных и птиц, нарушение электрической изоляции | 10 2024-03-18 | 136 | 85
16 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 23:58 | 1.68 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 136 | 114.24
17 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Стерлибашево | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35/10 "Стерлибашево" | 2024-03-06 22:17 | 2024-03-06 22:52 | 0.58 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 9 2024-03-06 | 795 | 230.55
18 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 16:09 | 2024-04-29 12:53 | 20.73 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 18 2024-04-28 | 550 | 5700.75
19 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 16:09 | 2024-04-28 18:34 | 2.42 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 18 2024-04-28 | 634 | 767.14
20 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-04-28 14:01 | 2024-04-28 16:55 | 2.9 | Ветровые нагрузки, нарушение электрической изоляции | 17 2024-04-28 | 711 | 1030.95
21 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10кВ Ф-14207 ПС Озерки | 2024-04-19 21:22 | 2024-04-20 03:10 | 5.8 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети, нарушение электрической изоляции | 16 2024-04-19 | 114 | 330.6
22 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Мелеуз | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС 35/6 Нугушская ГЭС | 2024-04-19 20:31 | 2024-04-19 21:14 | 0.72 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 15 2024-04-19 | 341 | 122.76
23 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2024-04-18 11:26 | 2024-04-18 12:37 | 1.18 | Наброс посторонних предметов на ВЛ, нарушение электрической изоляции | 14 2024-04-18 | 377 | 222.43
24 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Архангельское | ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС 35/10 "Архангельская" | 2024-05-06 11:15 | 2024-05-06 12:37 | 1.37 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 19 2024-05-06 | 377 | 258.245
25 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11507 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-05-08 13:47 | 2024-05-08 18:32 | 4.75 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 20 2024-05-08 | 634 | 1505.75
26 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 01:58 | 1.88 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-05-10 | 1551 | 1457.94
27 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 03:17 | 3.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-06-10 | 116 | 185.6
28 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 00:05 | 2024-05-10 04:03 | 3.97 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 21 2024-05-10 | 605 | 1200.925
29 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 12:57 | 1.45 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 1269 | 920.025
30 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 14:34 | 3.07 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 15 | 23.025
31 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-05-10 11:30 | 2024-05-10 18:06 | 6.6 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 22 2024-05-10 | 22 | 72.6
32 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-05-11 12:12 | 2024-05-11 13:17 | 1.08 | Ветровая нагрузка, нарушение электрической изоляции | 23 2024-05-11 | 45 | 24.3
33 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 20:12 | 2024-05-12 20:33 | 0.35 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 24 2024-05-12 | 1551 | 271.425
34 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 20:12 | 2024-05-12 21:28 | 1.27 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 24 2024-05-12 | 640 | 406.4
35 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС "Красноусольск" | 2024-05-12 23:50 | 2024-05-13 01:01 | 1.18 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрической изоляции | 25 2024-05-13 | 1551 | 915.09
36 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-05-17 15:48 | 20,37 2024.05.17 | 4.82 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 26 2024-05-17 | 1230 | 2964.3
37 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС "Красноусольск" | 2024-06-06 18:56 | 2024-06-06 22:11 | 3.25 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 27 2024-06-06 | 1333 | 2166.125
38 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Верхние Киги | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Верхние Киги | 2024-06-07 19:39 | 2024-06-07 21:51 | 2.2 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 28 2024-06-07 | 403 | 443.3
39 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС "Красноусольск" | 23,15 2024.06.08 | 02,03 2024.06.09 | 2.8 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи | 29 2024-06-08 | 492 | 688.8
40 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Магинск | ВЛ-10 кВ Ф-11501 ПС 35/10 "Абдуллино" | 2024-06-14 16:57 | 2024-06-14 17:47 | 0.83 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, взрыв, возгорание пожар | 30 2024-06-14 | 711 | 295.065
41 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Новобелокатай | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-3687 с. Новобелокатай | 2024-06-14 17:32 | 2024-06-14 18:50 | 1.3 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 31 2024-06-14 | 87 | 56.55
42 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Шаран | ВЛ-10кВ Ф-43-04 ПС Шаран | 2024-06-15 23:23 | 16.16.2024 04:19 | 4.93 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 32 2024-06-15 | 776 | 1912.84
43 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10кВ Ф-11 Сады ПС Уфа-Южная | 2024-06-20 16:39 | 2024-06-20 18:15 | 1.6 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 34 2024-06-20 | 44 | 35.2
44 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Большеустьикинское | ТП-2654 | 2024-06-20 05:02 | 2024-06-20 05:52 | 0.83 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 33 2024-06-20 | 88 | 36.52
45 | ООО «ГИП-Электро» ОП г. Белебей | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Ермолкино" | 2024-06-22 17:50 | 2024-06-22 18:20 | 0.5 | Атмосферные перенапряжения (гроза), нарушение электрической изоляции | 36 2024-06-22 | 112 | 28
46 | ООО «ГИП-Электро» ОП с.Киргиз-Мияки | ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС "Киргиз-Мияки" | 2024-06-22 11:08 | 2024-06-22 12:19 | 1.18 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений, нарушения электрической изоляции | 35 2024-06-22 | 705 | 415.95
47 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-06-23 01:32 | 2024-06-23 03:17 | 1.75 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 37 2024-06-23 | 44 | 38.5
48 | ООО «ГИП-Электро» СпОЭХ СНТ | ВЛ-10 кВ Ф-11 Сады ПС "Уфа-Южная" | 2024-06-23 01:32 | 2024-06-23 14:06 | 12.57 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешние механические воздействия | 37 2024-06-23 | 1 | 6.285
49 | ООО «ГИП-Электро» ОП с. Красноусольский | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Красноусольск | 25.06.2024 12;27 | 2024-06-25 13:56 | 1.48 |  | 38 2024-06-25 | 492 | 364.08